## 様式３
様式 3
見積番号
見 積 書
令和 年 月 日
御中
見積金額 円
見積金額には消費税を含んでおりません。
住 所
会社名
担 当
ＴＥＬ
工事 | [8 empty] | ＦＡＸ
工事場所 | [8 empty] | E-mail
見積有効期限
支払条件
納期
受渡場所
名 称 |  |  |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1 |  | 盤 類 |  |  | 1 | 式
合計
製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

## 様式3(別書） (R7.11)
様式 3
品 名 |  | 盤 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤 類
1 | 高圧配電盤 | 受電盤 |  | 面
|  | き電盤 |  | 面
|  | コンデンサ盤 |  | 面
小計
2 | 低圧配電盤 | 一般電灯盤 |  | 面
|  | 一般動力盤 |  | 面
|  | 非常電灯盤 |  | 面
|  | 非常動力盤 |  | 面
小計
3 | 制御盤 | Ｐ－１ |  | 面
|  | Ｐ－２ |  | 面
小計
4 | 分電盤 | Ｌ－１ |  | 面
|  | Ｌ－２ |  | 面
小計
5 | OA盤 | ＯＡ－１ |  | 面
|  | ＯＡ－２ |  | 面
小計
6 | 実験盤 | Ｅ－１ |  | 面
|  | Ｅ－２ |  | 面
小計
7 | 端子盤 | Ｔ－１ |  | 面
|  | Ｔ－２ |  | 面
小計
8 | 開閉器箱 | Ｓ－１ |  | 個
|  | Ｓ－２ |  | 個
小計
合計
品 名 |  | 盤 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
見積金額のうち、※１
| 材料費 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
| 安全衛生経費※２ |  | 1 | 式
※１ 材料費、労務費及び安全衛生経費については、可能であれば記載をお願いします。
※２ 安全衛生経費とは、労働安全衛生法に基づく労働災害防止対策に必要な経費をいう。

## 様式3(別書）
様式 3
品 名 |  | 盤 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤 類
1 | 高圧配電盤 | 受電盤 |  | 面
|  | き電盤 |  | 面
|  | コンデンサ盤 |  | 面
小計
2 | 低圧配電盤 | 一般電灯盤 |  | 面
|  | 一般動力盤 |  | 面
|  | 非常電灯盤 |  | 面
|  | 非常動力盤 |  | 面
小計
3 | 制御盤 | Ｐ－１ |  | 面
|  | Ｐ－２ |  | 面
小計
4 | 分電盤 | Ｌ－１ |  | 面
|  | Ｌ－２ |  | 面
小計
5 | OA盤 | ＯＡ－１ |  | 面
|  | ＯＡ－２ |  | 面
小計
6 | 実験盤 | Ｅ－１ |  | 面
|  | Ｅ－２ |  | 面
小計
7 | 端子盤 | Ｔ－１ |  | 面
|  | Ｔ－２ |  | 面
小計
8 | 開閉器箱 | Ｓ－１ |  | 個
|  | Ｓ－２ |  | 個
小計
合計

## 様式3-1 高圧配電盤
様式3 - 1
高 圧 配 電 盤 見 積 内 訳 書
(盤名称 )
品 名 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 | 品 名 仕 様 | 数 量
定格電圧：□6.6kV □ kV | [5 empty] | 保護継電器
定格遮断電流・定格短時間耐電流： | [5 empty] | OVGR
□8kA □12.5kA □ kA | [5 empty] | OCGR
定格周波数：□50Hz □60Hz | [5 empty] | DGR
形式：□屋内 □屋外 | [5 empty] | OVR
UVR
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式 | [5 empty] | OCR
□CB形 □PF･S形 | [5 empty] | THR
□前後面保守形 □前面保守形（薄形） | [5 empty] | RPR
金属閉鎖形ｽｲｯﾁｷﾞﾔ及びｺﾝﾄﾛｰﾙｷﾞﾔ
□CW □PW □CX
計器用変成器
材質： | [5 empty] | VT 2台1組
□鋼板製 | [5 empty] | CT 2台1組（ /5A）
□ｽﾃﾝﾚｽ製 | [5 empty] | CT 2台1組（ /5A）
□ | [5 empty] | CT 2台1組（ /5A）
幅 □700 □800 □1000 □1200 □
高さ □2300 □
奥行 □750 □800 □1000 □2000 □2500 □ | [5 empty] | VMC・PF
□ | [5 empty] | □PF付固定 □PF付引出 7.2kV 200A
概算質量： kg | [5 empty] | □PF付固定 □PF付引出 7.2kV 400A
遮断器：□1段積 □2段積 □3段積
VCT □ｽﾍﾟｰｽ | [5 empty] | 機器ｽﾍﾟｰｽ
WHM □ｽﾍﾟｰｽ | [5 empty] | 高圧SC kvar
高圧SR(同上SC □6% □13%)
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置
高圧SC kvar
高圧SR(同上SC □6% □13%)
VCB 手動 □固定 □引出 7.2kV 400A 8 kA
手動 □固定 □引出 7.2kV 600A 12.5kA
電動 □固定 □引出 7.2kV 400A 8 kA
電動 □固定 □引出 7.2kV 600A 12.5kA | [5 empty] | その他機器
WHM（□検定付 □無検定 □ﾊﾟﾙｽ発信器付）
LBS ﾋｭｰｽﾞ付 7.2kV 3P 200A | [5 empty] | WHM（□検定付 □無検定 □ﾊﾟﾙｽ発信器付）
ﾋｭｰｽﾞ付 7.2kV 3P 400A
ﾋｭｰｽﾞ無 7.2kV 3P 200A
ﾋｭｰｽﾞ無 7.2kV 3P 400A | [5 empty] | 自動力率制御装置
DS 7.2kV 3P 200A | [5 empty] | ｺﾝﾃﾞﾝｻ引外し電源装置
7.2kV 3P 400A
7.2kV 3P 600A | [5 empty] | 警報用電源装置
計器類
品 名 |  | 数 量 | 品 名 |  | 数 量 | 自動同期装置
機械式 | VM |  | 変換器 | V/TD
| VS |  |  | A/TD |  | 機械換気装置
| AM |  |  | W/TD
| AS |  |  | PF/TD
| WM |  |  | F/TD
PF
F
H
電子式 | VM･AM･WM･F
予備品･附属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-2 低圧配電盤
様式 3 – 2
低 圧 配 電 盤 見 積 内 訳 書
（盤名称 ）
品 名 仕 様 | [5 empty] | 数 量 | 品 名 仕 様
一次定格電圧：□6.6kV □ kV | [6 empty] | ELCB
二次定格電圧：□200V □200/100V □ V | [6 empty] | 仕 様 | ELCB | ELCB | ELCB
形式：□屋内 □屋外 | [8 empty] | AL付 | Ax付
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量
2P 50AF RC kA
3P 50AF RC kA
3P 100AF RC kA
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式 | [6 empty] | 3P 225AF RC kA
□前後面保守形 □前面保守形（薄形） | [6 empty] | 3P 400AF RC kA
金属閉鎖形ｽｲｯﾁｷﾞﾔ及びｺﾝﾄﾛｰﾙｷﾞﾔ | [6 empty] | P AF RC kA
□CX □CS □CW □FW | [6 empty] | MC
仕 様
材質: | [9 empty] | ST | DT
□鋼板製 | [9 empty] | 数量 | 数量
□ｽﾃﾝﾚｽ製 | [6 empty] | 3P 20A
□ | [6 empty] | 3P 30A
3P 50A
幅 □700 □800 □1000 □1200 □ | [6 empty] | 3P 100A
高さ □2300 □ | [6 empty] | 3P 200A
奥行 □750 □800 □1000 □2000 □2500 □ | [6 empty] | 3P 400A
概算質量： kg | [6 empty] | 3P 600A
3P A
LBS 7.2kV 3P 200A
LBS 7.2kV 3P 400A | [6 empty] | 低圧SC・SR
[7 empty] | 仕 様 |  | SC | SR
計器類 | [9 empty] | 6% | 13%
品 名 |  | 数 量 | 品 名 |  |  | 数 量 |  |  | 数量 | 数量 | 数量
機械式 | VM |  | 変換器 | V/TD |  |  | kvar
| VS |  |  | A/TD |  |  | kvar
| AM |  |  | W/TD |  |  | kvar
| AS | [9 empty] | 数量
| MDA | [5 empty] | Trｽﾍﾟｰｽ
| WM | [5 empty] | 1φ kVA
| F | [5 empty] | 3φ kVA
電子式 | VM･AM･WM･F | [5 empty] | ｽｺｯﾄ kVA
VM･MDA･WM
低圧用SPD（分離器共）（□ｸﾗｽⅠ□ｸﾗｽⅡ）
保護継電器
UVR
THR （Tr二次過負荷警報用）
その他機器
計器用変成器 | [6 empty] | WHM □ｽﾍﾟｰｽ
VT 2台1組 | [6 empty] | WHM（□検定付 □無検定 □ﾊﾟﾙｽ発信器付）
CT 2台1組（ /5A） | [6 empty] | WHM（□検定付 □無検定 □ﾊﾟﾙｽ発信器付）
MCCB
仕様 |  | MCCB | MCCB |  | MCCB |  | 絶縁監視装置 回路 本体
|  |  | AL付 |  | Ax付 |  | □Igr方式 □Ior方式
|  | 数量 | 数量 |  | 数量
2P 50AF RC kA | [6 empty] | 電力計測ﾕﾆｯﾄ 回路用(CT含む)
3P 50AF RC kA | [6 empty] | 回路用(CT含む)
3P 100AF RC kA | [6 empty] | 電力計測ﾕﾆｯﾄ表示器
3P 225AF RC kA
3P 400AF RC kA | [6 empty] | 機械換気装置
P AF RC kA
予備品･附属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-3 制御盤
様式 3 - 3
制 御 盤 見 積 内 訳 書
（盤名称 ）
品 名 仕 様 |  |  |  |  | 品 名 仕 様
電気方式：□3φ3W 200V □3φ3W 400V |  |  |  |  | MC(Y-Δ始動)
[5 empty] | 仕 様 | MC | 仕 様 |  | MC
形式：□ V形 □ W形
□屋内形 □屋外形 | [5 empty] | 数量 |  |  | 数量
材質：□鋼板製 |  |  |  |  | 11.0 kW |  | 30.0 kW
□ｽﾃﾝﾚｽ製 |  |  |  |  | 15.0 kW |  | 37.0 kW
□ |  |  |  |  | 18.5 kW |  | 45.0 kW
[5 empty] | 22.0 kW |  | kW
主幹 |  |  |  |  | INV
TB | 数量 | MCCB |  | 数量 | 仕 様 | 直入始動 | Y-Δ始動 | ﾊﾞｲﾊﾟｽ 回路 | 二重化
3P 50A |  | 3P 50AF RC kA
3P 100A |  | 3P 100AF RC kA |  |  |  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
3P 200A |  | 3P 225AF RC kA |  |  | kW
3P 400A |  | 3P 400AF RC kA |  |  | kW
P A |  | P AF RC kA |  |  | kW
kW
ELCB | 数量 |  |  |  | kW
2P 50AF RC kA |  |  |  |  | 計器類他 |  |  |  | 数量
2P 100AF RC kA |  |  |  |  | AM
3P 50AF RC kA |  |  |  |  | VM
3P 100AF RC kA |  |  |  |  | 警報用電源
3P 225AF RC kA |  |  |  |  | 制御用電源
3P 400AF RC kA |  |  |  |  | 制御用変圧器 VA
P AF RC kA |  |  |  |  | 保護継電器
ELR （ZCT付）
2ER
分岐・単独 |  |  |  |  | 3ER
仕 様 | MCCB | MCCB | MCCB |  | 液面継電器
|  | AX付 | AL付 |  | WLR0
| 数量 | 数量 | 数量 |  | WLR1
2P 30AF RC kA |  |  |  |  | WLR2
2P 50AF RC kA |  |  |  |  | WLR3
3P 30AF RC kA |  |  |  |  | WLR4
3P 50AF RC kA |  |  |  |  | WLR5
3P 100AF RC kA
3P 225AF RC kA
P AF RC kA
低圧SPD（分離器共）（ □ｸﾗｽⅡ）
仕 様 | ELCB | ELCB | ELCB
|  | AX付 | AL付
| 数量 | 数量 | 数量 |  | その他機器
2P 30AF RC kA |  |  |  |  | WHM □ｽﾍﾟｰｽ
2P 50AF RC kA |  |  |  |  | WHM（□検定付 □無検定 □ﾊﾟﾙｽ発信器付）
3P 30AF RC kA |  |  |  |  | WHM（□検定付 □無検定 □ﾊﾟﾙｽ発信器付）
3P 50AF RC kA
3P 100AF RC kA |  |  |  |  | 電力計測ﾕﾆｯﾄ 回路用(CT含む)
3P 225AF RC kA |  |  |  |  | 回路用(CT含む)
P AF RC kA |  |  |  |  | 電力計測ﾕﾆｯﾄ表示器
MC (直入始動) |  |  |  |  | 機械換気装置
仕 様 | MC | 仕 様 |  | MC
| 数量 |  |  | 数量
0.2 kW |  | 7.5 kW
0.4 kW |  | 11.0 kW
0.75 kW |  | 15.0 kW
1.5 kW |  | 18.5 kW
2.2 kW |  | 22.0 kW
3.7 kW |  | kW
予備品･附属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-4 分電盤
様式 3 - 4
分 電 盤 見 積 内 訳 書
（盤名称 ）
品 名 仕 様 | [9 empty] | 品 名 仕 様
電気方式:□常用(AC) □非常用(AC/GC) □直流(DC) | [9 empty] | 仕 様 | MC | 耐熱MC
□1φ3W 200/100V □1φ2W 100V □ | [10 empty] | 数量 | 数量
2P A AC
形式：□屋内形 □屋外形 | [9 empty] | 3P＿＿ A AC
種別：一般形（□G □T □D） | [9 empty] | P A AC
耐熱形（□1H □1T □2H □2T ）
材質：□鋼板製 | [9 empty] | 2P A DC
□ｽﾃﾝﾚｽ製 | [9 empty] | 3P A DC
P A DC
27(交流不足電圧継電器)
主幹
TB/耐熱形TB | TB |  | 耐熱TB |  | MCCB/耐熱形MCCB |  |  | MCCB | 耐熱MCCB
| 数 量 |  | 数 量 |  |  |  |  | 数 量 | 数 量 | ﾘﾓｺﾝ機器
2P 50A |  |  |  |  | 2P 50AF RC kA |  |  |  |  | 伝送ﾕﾆｯﾄ
2P 60A |  |  |  |  | 2P 100AF RC kA |  |  |  |  | ﾘﾓｺﾝ変圧器
2P 100A |  |  |  |  | 3P 50AF RC kA |  |  |  |  | ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ 1P
2P 150A |  |  |  |  | 3P 100AF RC kA |  |  |  |  | ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ 2P
2P 300A |  |  |  |  | 3P 225AF RC kA |  |  |  |  | ﾘﾚｰ制御用T/U 1回路用
3P 50A |  |  |  |  | 3P 400AF RC kA |  |  |  |  | ﾘﾚｰ制御用T/U 4回路用
3P 60A |  |  |  |  | P AF RC kA |  |  |  |  | T/U付ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ 1回路用
3P 100A | [9 empty] | T/U付ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ 4回路用
3P 150A
3P 200A
3P 400A | [9 empty] | 低圧用SPD（分離器共）（□ｸﾗｽⅠ□ｸﾗｽⅡ）
P A
ELCB |  |  | 数 量
2P 50AF RC kA
2P 100AF RC kA
3P 50AF RC kA
3P 100AF RC kA | [9 empty] | その他機器
3P 225AF RC kA | [9 empty] | 電力計測ﾕﾆｯﾄ 回路用(CT含む)
3P 400AF RC kA | [9 empty] | 回路用(CT含む)
P AF RC kA | [9 empty] | 電力計測ﾕﾆｯﾄ表示器
分岐・単独
仕 様 |  | MCCB |  | MCCB |  | MCCB | 耐熱形MCCB
|  |  |  | AL付 |  | Ax付
|  | 数量 |  | 数量 |  | 数量 | 数量 |  |  | WHM □ｽﾍﾟｰｽ
2P1E 50AF 1Pｻｲｽﾞ | [9 empty] | WHM（□検定付 □無検定 □ﾊﾟﾙｽ発信器付）
2P2E 50AF 1Pｻｲｽﾞ | [9 empty] | WHM（□検定付 □無検定 □ﾊﾟﾙｽ発信器付）
2P 50AF
2P 100AF | [9 empty] | TS □24時間 □ｿｰﾗ機能付
3P 50AF
3P 100AF
3P 225AF
P AF
仕 様 |  | ELCB |  | ELCB |  | ELCB
|  |  |  | AL付 |  | Ax付
|  | 数量 |  | 数量 |  | 数量
2P1E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P2E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P 100AF
3P 50AF
3P 100AF
3P 225AF
P AF
予備品･附属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-5 実験盤
様式3 – 5
実 験 盤 見 積 内 訳 書
（盤名称 ）
品 名 仕 様 |  |  |  | 数 量 | 品 名 仕 様 |  |  | 数 量
電気方式：□3φ3W □1φ3W □ |  |  |  |  | 負荷接続端子
□200V □400V □200/100V □ |  |  |  |  | 仕 様 | 端子 | 仕 様 | 端子
形式：□屋内形 (□TJ-U □TJ-D □DJ-U □DJ-D)
□屋外形 | [5 empty] | 数 量 |  | 数 量
材質：□鋼板製 |  |  |  |  | 2P 60A |  | 3P 60A
□ｽﾃﾝﾚｽ製 |  |  |  |  | 2P 100A |  | 3P 100A
[5 empty] | 2P 200A |  | 3P 200A
[5 empty] | P A |  | P A
主幹
TB | 数 量 | MCCB |  | 数 量
2P 50A |  | 2P 50AF RC kA | [5 empty] | 数 量
2P 100A |  | 2P 100AF RC kA |  |  | 低圧用SPD（分離器共）（□ｸﾗｽⅡ）
3P 50A |  | 3P 50AF RC kA
3P 100A |  | 3P 100AF RC kA
3P 200A |  | 3P 225AF RC kA |  |  | その他機器
3P 400A |  | 3P 400AF RC kA |  |  | WHM □ｽﾍﾟｰｽ
4P 50A |  | 4P 50AF RC kA |  |  | WHM（□検定付 □無検定 □ﾊﾟﾙｽ発信器付）
4P 100A |  | 4P 100AF RC kA |  |  | WHM（□検定付 □無検定 □ﾊﾟﾙｽ発信器付）
4P 200A |  | 4P 225AF RC kA
4P 400A |  | 4P 400AF RC kA
P A |  | P AF RC kA
ELCB | 数 量
2P 50AF RC kA
2P 100AF RC kA
3P 50AF RC kA |  |  |  |  | 電力計測ﾕﾆｯﾄ 回路用(CT含む)
3P 100AF RC kA |  |  |  |  | 回路用(CT含む)
3P 225AF RC kA |  |  |  |  | 電力計測ﾕﾆｯﾄ表示器
3P 400AF RC kA
4P 50AF RC kA
4P 100AF RC kA
4P 225AF RC kA
4P 400AF RC kA
P AF RC kA
分岐・単独
仕 様 |  | MCCB | MCCB
AL付
|  | 数量 | 数量
2P1E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P2E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P 100AF
3P 50AF
3P 100AF
3P 225AF
3P 400AF
P AF
仕 様 |  | ELCB | ELCB
AL付
|  | 数量 | 数量
2P1E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P2E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P 100AF
3P 50AF
3P 100AF
3P 225AF
3P 400AF
P AF
予備品･附属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-6 OA盤
様式 3 - 6
O A 盤 見 積 内 訳 書
(盤名称 )
品 名 仕 様 |  |  |  |  | 品 名 仕 様 | 数 量
電気方式: □1φ3W 200/100V □1φ2W 100V □ |  |  |  |  | 端子板
種類：□B形 □E1形 □D形 □F形 □G1形 □G2形 □I形
形式：□屋内形（□TOA □DOA） □ |  |  |  |  | 実装数 P / 容量 P 列数 1
材質：□鋼板製 |  |  |  |  | 種類：□B形 □E1形 □D形 □F形 □G1形 □G2形 □I形
□ｽﾃﾝﾚｽ製 |  |  |  |  | 実装数 P / 容量 P 列数 1
種類：□B形 □E1形 □D形 □F形 □G1形 □G2形 □I形
実装数 P / 容量 P 列数 1
種類：□B形 □E1形 □D形 □F形 □G1形 □G2形 □I形
実装数 P / 容量 P 列数 1
種類：□B形 □E1形 □D形 □F形 □G1形 □G2形 □I形
主 幹 |  |  |  |  | 実装数 P / 容量 P 列数 1
TB | 数 量 | MCCB |  | 数 量 | 種類：□B形 □E1形 □D形 □F形 □G1形 □G2形 □I形
2P 50A |  | 2P 50AF RC kA |  |  | 実装数 P / 容量 P 列数 1
2P 100A |  | 2P 100AF RC kA |  |  | 種類：□B形 □E1形 □D形 □F形 □G1形 □G2形 □I形
3P 50A |  | 3P 50AF RC kA |  |  | 実装数 P / 容量 P 列数 1
3P 100A |  | 3P 100AF RC kA |  |  | 種類：□B形 □E1形 □D形 □F形 □G1形 □G2形 □I形
3P 200A |  | 3P 225AF RC kA |  |  | 実装数 P / 容量 P 列数 1
3P 400A |  | 3P 400AF RC kA
P A |  | P AF RC kA
低圧用SPD（分離器共）（□ｸﾗｽⅡ）
ELCB | 数 量 |  |  |  | 通信用SPD (□ｶﾃｺﾞﾘC2 □ｶﾃｺﾞﾘD1)
2P 50AF RC kA
2P 100AF RC kA |  |  |  |  | その他機器
3P 50AF RC kA |  |  |  |  | □ｽﾍﾟｰｽ 幅 ×高さ mm
3P 100AF RC kA |  |  |  |  | □ｽｲｯﾁ ﾎﾟｰﾄ × （□実装 □ｽﾍﾟｰｽ）
3P 225AF RC kA |  |  |  |  | □光ﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ）
3P 400AF RC kA |  |  |  |  | □UTPﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ）
P _ AF RC kA |  |  |  |  | □TV機器（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ）
□ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1
□ｾﾊﾟﾚｰﾀ
□
分岐・単独 |  |  |  |  | □
仕 様 |  | MCCB | MCCB
AL付
|  | 数量 | 数量 |  | WH □ｽﾍﾟｰｽ
2P1E 50AF 1Pｻｲｽﾞ |  |  |  |  | WHM（□検定付 □無検定 □ﾊﾟﾙｽ発信器付）
2P2E 50AF 1Pｻｲｽﾞ |  |  |  |  | WHM（□検定付 □無検定 □ﾊﾟﾙｽ発信器付）
2P 100AF
3P 50AF
3P 100AF
3P 225AF |  |  |  |  | 電力計測ﾕﾆｯﾄ 回路用(CT含む)
P AF |  |  |  |  | 回路用(CT含む)
電力計測ﾕﾆｯﾄ表示器
仕 様 |  | ELCB | ELCB
|  |  | AL付 |  | 端子盤部：□通気口 □冷却用ﾌｧﾝ
|  | 数量 | 数量
2P1E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P2E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P 100AF
3P 50AF
3P 100AF
3P 225AF
P AF
予備品･附属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-7 端子盤
様式3 – 7
端 子 盤 見 積 内 訳 書
(盤名称 )
品 名 仕 様
形式：□G □T □屋内形 □屋外形 材質：□鋼板製 □ｽﾃﾝﾚｽ製
端子板
種 類 | 構内情報通信網 |  |  | 構内交換 |  |  | 時刻表示 |  |  | 拡声 |  |  | 誘導支援
| 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数
B形
E1形
D形
F形
G1形
G2形
I形
端子板 | [10 empty] | 集合保安器
種 類 | 監視ｶﾒﾗ |  |  | 火災報知 | [6 empty] | 種 類 |  | 実装数 | 容量 | 列数
| 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数
B形 | [10 empty] | H形
E1形
D形
F形
G1形
G2形
I形
その他の機器
□ｽﾍﾟｰｽ 幅 ×高さ mm | [7 empty] | □TV機器（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ）
□ｽｲｯﾁ ﾎﾟｰﾄ × （□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | □ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1 □ｾﾊﾟﾚｰﾀ
□光ﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | □
□UTPﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | 通信用SPD(□ｶﾃｺﾞﾘC2 □ｶﾃｺﾞﾘD1)
(盤名称 )
品 名 仕 様
形式：□G □T □屋内形 □屋外形 材質：□鋼板製 □ｽﾃﾝﾚｽ製
端子板
種 類 | 構内情報通信網 |  |  | 構内交換 |  |  | 時刻表示 |  |  | 拡声 |  |  | 誘導支援
| 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数
B形
E1形
D形
F形
G1形
G2形
I形
端子板 | [10 empty] | 集合保安器
種 類 | 監視ｶﾒﾗ |  |  | 火災報知 | [6 empty] | 種 類 |  | 実装数 | 容量 | 列数
| 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数
B形 | [10 empty] | H形
E1形
D形
F形
G1形
G2形
I形
その他の機器
□ｽﾍﾟｰｽ 幅 ×高さ mm | [7 empty] | □TV機器（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ）
□ｽｲｯﾁ ﾎﾟｰﾄ × （□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | □ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1 □ｾﾊﾟﾚｰﾀ
□光ﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | □
□UTPﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | 通信用SPD(□ｶﾃｺﾞﾘC2 □ｶﾃｺﾞﾘD1)
予備品･附属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-8 開閉器箱
様式3 – 8
開 閉 器 箱 見 積 内 訳 書
(名称 )
品 名 仕 様
形式：□G □T □屋内形 □屋外形
材質：□鋼板製 □ｽﾃﾝﾚｽ製
主幹 |  | 分岐・単独
TB | 数量 |  | MCCB | 数量 | ELCB | 数量
2P 50A |  |  | 2P 50AF |  | 2P 50AF
2P 100A |  |  | 2P 100AF |  | 2P 100AF
3P 50A |  |  | 3P 50AF |  | 3P 50AF
3P 100A |  |  | 3P 100AF |  | 3P 100AF
3P 200A |  |  | 3P 225AF |  | 3P 225AF
3P 400A |  |  | 3P 400AF |  | 3P 400AF
P A |  |  | P AF |  | P AF
数量
その他の機器
ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1
(名称 )
品 名 仕 様
形式：□G □T □屋内形 □屋外形
材質：□鋼板製 □ｽﾃﾝﾚｽ製
主幹 |  | 分岐・単独
TB | 数量 |  | MCCB | 数量 | ELCB | 数量
2P 50A |  |  | 2P 50AF |  | 2P 50AF
2P 100A |  |  | 2P 100AF |  | 2P 100AF
3P 50A |  |  | 3P 50AF |  | 3P 50AF
3P 100A |  |  | 3P 100AF |  | 3P 100AF
3P 200A |  |  | 3P 225AF |  | 3P 225AF
3P 400A |  |  | 3P 400AF |  | 3P 400AF
P A |  |  | P AF |  | P AF
数量
その他の機器
ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1
(名称 )
品 名 仕 様
形式：□G □T □屋内形 □屋外形
材質：□鋼板製 □ｽﾃﾝﾚｽ製
主幹 |  | 分岐・単独
TB | 数量 |  | MCCB | 数量 | ELCB | 数量
2P 50A |  |  | 2P 50AF |  | 2P 50AF
2P 100A |  |  | 2P 100AF |  | 2P 100AF
3P 50A |  |  | 3P 50AF |  | 3P 50AF
3P 100A |  |  | 3P 100AF |  | 3P 100AF
3P 200A |  |  | 3P 225AF |  | 3P 225AF
3P 400A |  |  | 3P 400AF |  | 3P 400AF
P A |  |  | P AF |  | P AF
数量
その他の機器
ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1
予備品･附属品一式は本体価格に含みます。