## 様式6
様式 6
見積番号
見 積 書
令和 年 月 日
御中
見積金額 円
うち、法定福利費 円
見積金額には消費税を含んでおりません。
住 所
会社名
担 当
ＴＥＬ
工事 | [7 empty] | ＦＡＸ
工事場所 | [7 empty] | E-mail
見積有効期限
支払条件
納期
受渡場所
名 称 |  |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1 | 自家発電装置(原動機) |  |  | 1 | 式
合計
本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

## 様式6（別書） (R7.11)
様式 6
名 称 |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自家発電装置(原動機)
1 | 発電機 |  | 1 | 式
2 | 原動機 |  | 1 | 式
3 | 共通台板 |  | 1 | 式
4 | 配電盤 |  | 1 | 式
5 | 始動装置 |  | 1 | 式
6 | 補機附属装置等 |  | 1 | 式
小計
7 | 搬入費 | (別紙明細) | 1 | 式
8 | 据付費 | (別紙明細) | 1 | 式
9 | 機側配管工事費 | (別紙明細) | 1 | 式
10 | 機側ﾀﾞｸﾄ工事費 | (別紙明細) | 1 | 式
11 | 機側配線工事費 | (別紙明細) | 1 | 式
12 | 試験調整費 | (別紙明細) | 1 | 式
小計
13 | 諸経費 (7～12に関する) | 現場労働者に関する法定福利費を除く | 1 | 式
14 | 法定福利費※１ (7～12の現場労働者に関する) | 事業主負担額
|  | 雇用保険料 | 1 | 式
|  | 健康保険料 | 1 | 式
|  | 介護保険料 | 1 | 式
|  | 厚生年金保険料 （児童手当拠出金含む） | 1 | 式
小計
合計
名 称 |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
見積金額のうち、※２
| 材料費 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
| 安全衛生経費※３ |  | 1 | 式
※２ 材料費、労務費及び安全衛生経費については、可能であれば記載をお願いします。
※３ 安全衛生経費とは、労働安全衛生法に基づく労働災害防止対策に必要な経費をいう。
※１ 保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計を
一式として計上して下さい。

## 様式6（別書）
様式 6
名 称 |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自家発電装置(原動機)
1 | 発電機 |  | 1 | 式
2 | 原動機 |  | 1 | 式
3 | 共通台板 |  | 1 | 式
4 | 配電盤 |  | 1 | 式
5 | 始動装置 |  | 1 | 式
6 | 補機附属装置等 |  | 1 | 式
小計
7 | 搬入費 | (別紙明細) | 1 | 式
8 | 据付費 | (別紙明細) | 1 | 式
9 | 機側配管工事費 | (別紙明細) | 1 | 式
10 | 機側ﾀﾞｸﾄ工事費 | (別紙明細) | 1 | 式
11 | 機側配線工事費 | (別紙明細) | 1 | 式
12 | 試験調整費 | (別紙明細) | 1 | 式
小計
13 | 諸経費 (7～12に関する) | 現場労働者に関する法定福利費を除く | 1 | 式
14 | 法定福利費※ (7～12の現場労働者に関する) | 事業主負担額
|  | 雇用保険料 | 1 | 式
|  | 健康保険料 | 1 | 式
|  | 介護保険料 | 1 | 式
|  | 厚生年金保険料 （児童手当拠出金含む） | 1 | 式
小計
合計
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計を一式として計上して下さい。

## 様式6-1
様式 6 - 1
自 家 発 電 装 置 ( 原 動 機 ) 見 積 内 訳 書
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
自家発電装置 | 用途：□防災用 □常用防災兼用 □常用 | － | － | － | －
種類：□普通形 □即時普通形
□長時間形(連続 時間)
□即時長時間形(連続 時間) □
形式：□ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式 □ｵｰﾌﾟﾝ式 □ｴﾝｸﾛｰｼﾞｬ式
□配電盤搭載形 □配電盤別置形
□屋内形 □屋外形
設置場所：標高 約 m
概算寸法※ ：幅 ×奥行 ×高さ mm
概算質量※ ： kg
注）※項目1～5について、分割搬入する場合は、各欄に記載
1．発電機 | 形式：横形同期発電機
| 電気方式： φ W 定格電圧 V |  | 台
定格電流： A 定格出力 kVA
定格周波数 Hz 定格力率： %(遅れ)
定格回転速度： min－1
(概算寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm)
(概算質量： kg)
2．原動機 | 種別：□ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関 □ｶﾞｽ機関 □ｶﾞｽ機関（ﾃﾞｭｱﾙﾌｭｰｴﾙ）
| □ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ □ |  | 台
定格出力： kW
定格回転速度： min－1
過給方式：□無過給 □過給機付 □過給機･空気冷却器付
始動方式：□電気式 □空気式
冷却装置：□ﾗｼﾞｴｰﾀ □別置形ﾗｼﾞｴｰﾀ
□冷却水循環式 □
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ補助電動ﾎﾟﾝﾌﾟ：□有 能力 kW □無
燃料：□軽油 □灯油 □ 重油
□都市ｶﾞｽ □天然ｶﾞｽ □
搭載形ﾀﾝｸ：□有 容量 L □無
ｶﾞｽ供給圧力：□低圧 □中圧 □
燃料消費率 : g／kWh kJ／kWh
計測装置：□公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)による
□
(概算寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm)
(概算質量： kg)
3．共通台板 | ｺﾞﾑ防振装置・ｽﾄｯﾊﾟｰ付
| □防音ﾊﾟｯｹｰｼﾞ付( dB以下) |  | 台
概算寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm
概算質量： kg
予備品･附属品一式は本体価格に含みます。

## 様式6-2
様式 6 - 2
自 家 発 電 装 置 ( 原 動 機 ) 見 積 内 訳 書
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
4．配電盤 | 形式：□屋内 □屋外 □高圧ｽｲｯﾁｷﾞﾔ □低圧ｽｲｯﾁｷﾞﾔ
| 材質：□鋼板製 | － | － | － | －
□ｽﾃﾝﾚｽ製
□
主遮断器：種類 □VCB □MCCB
定格電流 A 定格遮断電流 A
盤構成：合計 面
□発電機盤
□自動始動盤
□自動始動発電機盤
□補機盤
□
計測装置：□公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)による
□
保安装置：重故障
□公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)による
□発電機軸受温度上昇 □発電機内部故障
□制御電圧低下 □逆電力 □地絡
□制御空気圧低下 □
□
軽故障
□公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)による
□補機故障 □
□
外部用端子：□有
4-1．発電機盤 | 盤名称：
面
4-2．自動始動盤 | 盤名称：
面
4-3．自動始動 | 盤名称：
発電機盤 |  |  | 面
4-4．補機盤 | 盤名称：
面
4-5． | 盤名称：
面
4-6． | 盤名称：
面
予備品･附属品一式は本体価格に含みます。

## 様式6-3
様式 6 – 3
自 家 発 電 装 置 ( 原 動 機 ) 見 積 内 訳 書
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
5．始動装置 | □電気始動方式
| 整流装置 |  | 台
交流入力電源： φ W V Hz
定格直流電流： A
設置方式：□自立形 □発電機搭載形 □配電盤収納形
始動用蓄電池
| 形式：□長寿命MSE □MSE □HSE □ |  | 組
蓄電池容量： Ah ｾﾙ
蓄電池最低温度：□25℃ □ ℃、保守率：□0.8 □ 1
設置方式：□整流装置盤形 □発電機搭載形 □配電盤収納形
□空気始動方式
| 空気圧縮機：容量 kW |  | 台
| 空気槽： L |  | 本
6．補機附属 | □燃料小出ﾀﾝｸ：TOSG－
装置等 | □鋼板製 □ｽﾃﾝﾚｽ製 □ |  | 基
□地下貯蔵ﾀﾝｸ：TO-
基
□ｶﾞｽ充てん容器： L
本
□給油ﾎﾞｯｸｽ：□自立形 □壁掛形
| □単独形 □共用形（指示計等収容） |  | 台
□鋼板製 □ｽﾃﾝﾚｽ製 □
□遠隔油量指示計 □ｲﾝﾀｰﾎﾝ
| □燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ：流量 L/min |  | 台
| □燃料返油ﾎﾟﾝﾌﾟ：流量 L/min |  | 台
□初期注水槽：TEG-
| □鋼板製 □ｽﾃﾝﾚｽ製 □ |  | 基
□減圧水槽 ：TEG-
| □鋼板製 □ｽﾃﾝﾚｽ製 □ |  | 基
| □冷却塔：能力 kW |  | 基
| □冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ：流量 L／min |  | 台
□給気装置：□ﾌｧﾝ( kW) □ﾀﾞﾝﾊﾟ □屋外ﾌｰﾄﾞ
| □消音器 | 1 | 式
□排気装置：□ﾀﾞﾝﾊﾟ □屋外ﾌｰﾄﾞ
| □消音器(出口1m dB) | 1 | 式
□換気装置：□ﾌｧﾝ( kW) □ﾀﾞﾝﾊﾟ □屋外ﾌｰﾄﾞ
| □消音器(出口1m dB） | 1 | 式
| □別置形ﾗｼﾞｴｰﾀ 能力 kW | 1 | 式
□ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：つり下げ重量 t
| □ﾌﾟﾚﾝﾄﾛﾘ □ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ | 1 | 式
□天井走行装置
| □燃料ｶﾞｽ加圧装置：容量 kW |  | 台
| □排気ｶﾞｽ処理装置・低減装置 |  | 台
| □乾燥砂（山砂） |  | ㎥
予備品･附属品一式は本体価格に含みます。

## 様式6-4
様式 6 – 4
自 家 発 電 装 置 ( 原 動 機 ) 見 積 内 訳 書
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
7．搬入費
| (別紙内訳明細書添付) | 1 | 式
8．据付費
| (別紙内訳明細書添付) | 1 | 式
9．機側配管工事費 | (別紙内訳明細書添付) | － | －
| □燃料油系配管工事 | 1 | 式
| □潤滑油系配管工事 | 1 | 式
| □始動用空気配管工事 | 1 | 式
| □排気系配管工事 | 1 | 式
| □ｶﾞｽ系配管工事 | 1 | 式
| □冷却系配管工事 | 1 | 式
10．機側ﾀﾞｸﾄ工事費 | (別紙内訳明細書添付) | － | －
| □給気ﾀﾞｸﾄ工事 | 1 | 式
| □排気ﾀﾞｸﾄ工事 | 1 | 式
| □換気ﾀﾞｸﾄ工事 | 1 | 式
11．機側配線工事費 | (別紙内訳明細書添付) | － | －
| □機器間ｹｰﾌﾞﾙ工事 | 1 | 式
12．試験調整費 | (別紙内訳明細書添付) | － | －
| □試験調整費 | 1 | 式
| □試験用燃料費 | 1 | 式
| □官庁検査立会費 | 1 | 式
予備品･附属品一式は本体価格に含みます。

## 様式6-5
様式 6 – 5
工事見積条件･範囲リスト(自家発電装置)
見 積 条 件 ･ 範 囲 項 目 |  |  | 範 囲
|  |  | 指示 | 確認
1 |  | 基礎コンクリート工事（仕上げ工事共）
2 |  | 地下貯油槽躯体
3 |  | 室内配管配線用ピット工事（縁金物、縞鋼鈑共）
4 |  | 防油堤
5 |  | スリーブ･インサート（材料･取付）
6 |  | 床・天井点検口
7 |  | 穴明け開口（材料･取付）
8 |  | 防火区画貫通部の耐火処理
9 |  | 外壁貫通部の防水処理
10 |  | 接地極工事
11 |  | 屋外配管配線用ピット・土工事
12 |  | 専用仮設費
13 |  | 工事用電力･給水並びに使用料金
14 |  | 試運転の為の電力･給水並びに使用料金
15 |  | 試運転の為の燃料･油脂
16 |  | 排気管工事（煙突接続まで）
17 |  | 給油ボックス（インターホン・指示計）
18 |  | 通気管工事
19 |  | 機側配管工事
20 |  | 機側配線工事
21 |  | Ｉビーム
22 |  | 発電機室内換気装置
23 |  | 乾燥砂（山砂）
24 |  | 現場詰所･資材管理･作業員宿舎等の仮設物
25 |  | 廃材・発生材処理費
26 |  | 搬入工事
27 |  | 据付工事
28 |  | 試運転・調整
１．指示欄には依頼者が指示の意向を、確認欄には見積作成者が確認の意向を、記号（○または×）で記載する。
２．範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
３．法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福
利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。