## 総合判定（目標①）
対津波機能目標（１） 施設利用者の安全確保
■施設整備上の対策に関する判定（ハード対策）
判定項目 | [5 empty] | 個別判定 |  | 判定
| 個別判定３ | （○,×,－で判定） | [5 empty] | ※
診断対象施設の構造体の性能
| 個別判定５ | （○,×で判定）
診断対象施設における一時的な避難場所の設置位置
※個別判定３と５の両方の判定が○の場合のみ、施設整備上の対策に関する判定が○となります。個別判定に×が1つ以上ある場合、判定が×になります。個別判定３が－、個別判定５が○の場合は判定が－になります。
■施設運用管理上の対策に関する判定（ソフト対策①）
判定項目 | [7 empty] | 判定
| 個別判定８ | （○,×で判定）
別地の高台等の避難場所の有無
■施設運用管理上の対策に関する判定（ソフト対策②）
判定項目 | [7 empty] | 判定
| 個別判定９ | （○,×で判定）
避難場所に応じた避難計画の有無
■施設整備上の対策に関する判定 （ハード対策） |  |  | ○ | ○ | × 又は － | ○ | ○ | × 又は － | × 又は －
■施設運用管理上の対策に関する判定 （ソフト対策①） |  |  | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ×
■施設運用管理上の対策に関する判定 （ソフト対策②） |  |  | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
対津波機能目標（１）の総合判定 |  |  | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
対津波機能目標（１）の総合判定 | [7 empty] | 判定結果
施設利用者の安全確保

## 総合判定（目標②）
対津波機能目標（２） レベル１の津波収束後の事務及び事業の早期再開
最も近い地域海岸の海岸保全施設について、レベル１の津波に対する対策の措置が終了していない場合に判定を行う。
■施設整備上の対策に関する判定（ハード対策）
判定項目 |  |  | 個別判定 |  | 判定
| 個別判定２ | （○,×で判定） |  |  | ※
レベル１の津波で浸水する室の代替可能性
| 個別判定６ | （○,×で判定）
業務の早期再開に必要な設備機器等の設置位置
※個別判定２と６の両方の判定が○の場合のみ、施設整備上の対策に関する判定が○となります。個別判定に１つ以上×がある場合、判定が×になります。
■施設運用管理上の対策に関する判定（ソフト対策①）
判定項目 |  |  |  |  | 判定
| 個別判定１１ | （○,×で判定）
診断対象施設の代替拠点の確保等
■施設整備上の対策に関する判定 （ハード対策） |  |  | ○ | ○ | × | ×
■施設運用管理上の対策に関する判定 （ソフト対策①） |  |  | ○ | × | ○ | ×
対津波機能目標（２）の総合判定 |  |  | ○ | ○ | ○ | ×
対津波機能目標（２）の総合判定 |  |  |  |  | 判定結果
レベル１の津波収束後の事務及び事業の早期再開

## 総合判定（目標③）
対津波機能目標（３） 津波発生時の災害応急対策活動が可能
■施設整備上の対策に関する判定（ハード対策）
判定項目 | [5 empty] | 個別判定 |  | 判定
| 個別判定１ | （○,×で判定） | [5 empty] | ※
レベル２の津波で浸水を免れる上層階の規模
| 個別判定３ | （○,×,－で判定）
診断対象施設の構造体の性能
| 個別判定４ | （○,×で判定）
災害応急対策活動に必要な活動拠点室の設置位置
| 個別判定７ | （○,×,－で判定）
災害応急対策活動に必要な設備機器等の機能確保
※個別判定がすべて○の場合のみ、判定が○となります。個別判定に1つ以上×がある場合、判定が×になります。それ以外は－の判定となります。
■施設運用管理上の対策に関する判定（ソフト対策①）
判定項目 | [7 empty] | 判定
| 個別判定１１ | （○,×で判定）
診断対象施設の代替拠点の確保等
■施設運用管理上の対策に関する判定（ソフト対策②）
判定項目 | [7 empty] | 判定
| 個別判定１０ | （○,×で判定）
津波発生時の災害応急対策活動の実施に関する運用規則の有無
■施設整備上の対策に関する判定 （ハード対策） |  |  | ○ | ○ | × 又は － | ○ | ○ | × 又は － | × 又は －
■施設運用管理上の対策に関する判定 （ソフト対策①） |  |  | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ×
■施設運用管理上の対策に関する判定 （ソフト対策②） |  |  | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
対津波機能目標（３）の総合判定 |  |  | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
対津波機能目標（３）の総合判定 | [7 empty] | 判定結果
津波発生時の災害応急対策活動が可能

## 個別判定表
■津波防災診断 【個別判定表】
| 個別判定の 評語 |  | 定義
| ○ |  | 対津波機能目標の達成にほとんど支障とならない、又はその達成に寄与する。
| × |  | 対津波機能目標の達成に極めて大きな支障となる。
| ー |  | 個別判定のための条件が不明なため、又は必要な詳細確認等が未実施のため判定できない。（個別判定３、７のみ）
| 個別判定 |  |  | 別紙 |  |  | 判定 | 判定根拠
|  |  |  | 1 | 2 | ３ (※)
| １ | レベル２の津波で浸水を免れる上層階の規模 |  |  |  | ○
| ２ | レベル１の津波で浸水する室の代替可能性 |  |  | ○
| ３ | 診断対象施設の構造体の性能 |  | ○ |  | ○
| ４ | 災害応急対策活動に必要な活動拠点室の設置位置 |  |  |  | ○
| ５ | 診断対象施設における一時的な避難場所の設置位置 |  | ○
| ６ | 業務の早期再開に必要な設備機器等の設置位置 |  |  | ○
| ７ | 災害応急対策活動に必要な設備機器等の機能確保 |  |  |  | ○
| ８ | 別地の高台等の避難場所の有無 |  | ○
| ９ | 避難場所に応じた避難計画の有無 |  | ○
| １0 | 津波発生時の災害応急対策活動の実施に関する運用規則の有無 |  |  |  | ○
| １1 | 診断対象施設の代替拠点の確保等 |  |  | ○ | ○
（※）災害応急対策活動を行う機関に限る。

## ■調査表
■津波防災診断 【調査表】
[9 empty] | 入力項目 |  | 自動入力
■ 基礎データ
|  | (1) | 施設名
|  | (2) | 棟名
|  | (3) | 調査表作成年月日(西暦)
|  | (4) | 作成担当部局 |  |  | 官署名、担当部局
連絡先(電話番号)
|  | (5) | 施設所在地 |  |  | 住所
|  | (6) | 管理官署 |  |  | 官署名、担当部局
連絡先(電話番号)
■ 施設概要
|  | (1) | 構造、階数（構造-地上階数-(地下階数))
|  | (2) | 延べ面積等 （国有財産法上) |  |  | 建面積(㎡)※整数
延べ面積(㎡)※整数
|  | (3) | 建築年(西暦)
|  | (4) | 入居官署に関する内容 (注１) 最大来庁者数及び職員数は概数とする。 ※１最大来庁者数は、最も多くの来庁者が来る瞬間の人数 ※２職員数は、当該施設に通年で勤務する非常勤職員を含めた職員数合計。 (注２) 入居官署の記入欄が不足する場合は、適宜追加。 (注３) 管理官署は最上段に記入。 |  |  | 入居官署名 (管理官署) |  | 最大来庁者数(人) |  |  | 職員数(人)
[6 empty] | 入居官署名 |  | 最大来庁者数(人) |  |  | 職員数(人)
[6 empty] | 入居官署名 |  | 最大来庁者数(人) |  |  | 職員数(人)
[6 empty] | 入居官署名 |  | 最大来庁者数(人) |  |  | 職員数(人)
[6 empty] | 入居官署名 |  | 最大来庁者数(人) |  |  | 職員数(人)
[6 empty] | 入居官署名 |  | 最大来庁者数(人) |  |  | 職員数(人)
[6 empty] | 入居官署名 |  | 最大来庁者数(人) |  |  | 職員数(人)
[6 empty] | 入居官署名 |  | 最大来庁者数(人) |  |  | 職員数(人)
[6 empty] | 入居官署名 |  | 最大来庁者数(人) |  |  | 職員数(人)
[6 empty] | 入居官署名 |  | 最大来庁者数(人) |  |  | 職員数(人)
[6 empty] | 入居官署名 |  | 最大来庁者数(人) |  |  | 職員数(人)
[6 empty] | 合計 |  | 最大来庁者数(人) |  | 0 | 職員数(人) | 0
[8 empty] | 施設利用者の総数 (最大来庁者数＋職員数) |  | 0
２．３．１ 地域の津波対策に関する調査
1) 基準水位及び設計津波の水位
①基準水位(単位：ｍ) ※公示前の場合は空欄
②基準水位の公示前に仮診断を行う場合に想定する水位 (採用した方法に該当する記号を記入) イ．津波浸水シミュレーションの活用 ロ．(公表された)津波浸水想定の活用 ハ．既存の津波ハザードマップの活用
③ イ．の場合
「津波浸水想定に定める水深」(ａ)(単位：ｍ)
「せき上げ高」(ｂ)(単位：ｍ)
|  |  |  | 合計(ａ＋ｂ)(単位：ｍ) | [6 empty] | 0
④ ロ．の場合
(公表された)津波浸水想定の該当する区分の上限値(単位：m)
⑤ ハ．の場合
既存の津波ハザードマップによる浸水深(単位：ｍ)
参照したハザードマップの名称
⑥設計津波の水位
海岸管理者(担当部局)
地域海岸名
設計津波の水位(単位：ｍ) ※T.P.(東京湾平均海面)を基準とする。
2) 最も近い地域海岸における海岸保全施設のレベル１の津波に対する対策の措置状況
計画堤防高(単位：ｍ) ※T.P.(東京湾平均海面)を基準とする。
計画堤防高に対する措置状況 (整備が終了している場合は「1」、未了又は不明の場合は「0」を入力(半角数字)) ※整備が終了し、かつ、設計津波の水位≦計画堤防高の場合は｢1｣ 整備が終了していても、設計津波の水位＞計画堤防高の場合は｢0｣を入力
特記事項 ※完成予定時期(●年●月)等
津波発生時の水門・陸閘(りっこう)等の閉鎖の体制等、運用管理体制 (整っている場合は「１」、整っていない場合は「０」を入力(半角数字))
3) 高台等の安全な避難場所の有無
①指定緊急避難場所または近傍の避難可能な高台等の有無 (ある場合は「1」、ない場合は「0」を入力(半角数字))
|  |  | ②避難場所の名称、住所 |  |  |  | 名称
住所
③避難場所の標高(単位：ｍ) ※ T.P.(東京湾平均海面)を基準とする。
④地震発生から避難が開始できるまでに必要な時間(単位：分) (a) ※地域の実情に応じて、2~5分
⑤診断対象施設から避難場所までの距離(単位：ｍ) ※ 直線距離ではなく、避難ルートの距離とする
|  |  | ⑥避難開始から避難場所への到達までに必要な時間(単位：分) (b) ※ 60[m/分]で自動計算(切り上げ) | [7 empty] | 0
|  |  | ⑦地震発生から避難場所への到達までに必要な時間(単位：分) (ａ)＋(ｂ) ※自動計算(切り上げ) | [7 empty] | 0
⑧診断対象施設の所在地における津波到達予想時間 (単位：分) ※ 地方公共団体等のシミュレーションの結果に基づいて記入
4) 敷地の標高
①敷地の標高(単位：ｍ) ※ T.P.(東京湾平均海面)を基準とする。
②標高の算出方法
5) 敷地に漂着することが想定される周囲の危険物の有無
①危険物の有無(隣地に限る) (ある場合は「1」、ない場合は「0」を入力(半角数字))
②危険物の状況(自由記述)
２．３．２ 施設整備上の対策に関する調査
1) 各機関が実施する災害応急対策活動の内容等
災害応急対策活動を行う官署がある場合、その活動内容 ※ 入居官署名は自動入力、活動内容はプルダウンで選択(最も該当するものを２つまで)
|  |  | 入居官署名 (管理官署) |  |  | 活動内容１ | [6 empty] | 一 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
[6 empty] | 活動内容２ | [6 empty] | 二 消防、水防その他の応急措置に関する事項
|  |  | 入居官署名 |  |  | 活動内容１ | [6 empty] | 三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
[6 empty] | 活動内容２ | [6 empty] | 四 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
|  |  | 入居官署名 |  |  | 活動内容１ | [6 empty] | 五 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
[6 empty] | 活動内容２ | [6 empty] | 六 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項
|  |  | 入居官署名 |  |  | 活動内容１ | [6 empty] | 七 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
[6 empty] | 活動内容２ | [6 empty] | 八 緊急輸送の確保に関する事項
|  |  | 入居官署名 |  |  | 活動内容１ | [6 empty] | 九 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項
活動内容２
|  |  | 入居官署名 |  |  | 活動内容１
活動内容２
|  |  | 入居官署名 |  |  | 活動内容１
活動内容２
|  |  | 入居官署名 |  |  | 活動内容１
活動内容２
|  |  | 入居官署名 |  |  | 活動内容１
活動内容２
|  |  | 入居官署名 |  |  | 活動内容１
活動内容２
備考 ※レベル２の津波が襲来してもなお損失等が許されない重要な財産・情報等の内容、保管場所
2) 建築物の各階床面の高さ
①建築物の各階床面の高さ(基準地盤面からの高さ)
|  |  | ※存在しない階の階高は空欄とする。 |  |  | 図面等に記載された各階の階高 (単位：mm) |  | 各階床面の高さ(自動計算)
[10 empty] | (単位：mm) | 単位変換 | (単位：ｍ)
屋上 | [7 empty] | ●屋上階の床面の高さ |  | 0 | → | 0
地上９階の階高
9 | [7 empty] | ●地上９階の床面の高さ |  | - | → | -
地上８階の階高
8 | [7 empty] | ●地上８階の床面の高さ |  | - | → | -
地上７階の階高
7 | [7 empty] | ●地上７階の床面の高さ |  | - | → | -
地上６階の階高
6 | [7 empty] | ●地上６階の床面の高さ |  | - | → | -
地上５階の階高
5 | [7 empty] | ●地上５階の床面の高さ |  | - | → | -
地上４階の階高
4 | [7 empty] | ●地上４階の床面の高さ |  | - | → | -
地上３階の階高
3 | [7 empty] | ●地上３階の床面の高さ |  | - | → | -
地上２階の階高
2 | [7 empty] | ●地上２階の床面の高さ |  | - | → | -
地上１階の階高
1 | [7 empty] | ●地上１階の床面の高さ (基準地盤面との差) |  | - | → | -
地上１階の床面の基準時盤面からの高さ
3) 診断対象施設の構造体の地震及び津波に対する性能
①所要の耐震性能が確保されている
※耐震診断報告書等により、診断対象施設の耐震性（官庁施設として求められるもの）を確認する。(確保されている場合は「1」、確保されていない場合は「0」、詳細確認等を実施していない場合は「ｰ」を入力(半角数字))
②津波に対する性能が確保されている
※構造計算書や診断報告書等により確認する。(確保されている場合は「1」、確保されていない場合は「0」、詳細確認等を実施していない場合は「ｰ」を入力(半角数字))
4) 活動拠点室の設置位置
|  |  | 活動拠点室の 名称、 設置階、 面積、 活動内容 |  | 室名(官署) |  |  |  | 設置階 |  | 面積(㎡)
[5 empty] | 室名(官署) |  |  |  | 設置階 |  | 面積(㎡)
[5 empty] | 室名(官署) |  |  |  | 設置階 |  | 面積(㎡)
[5 empty] | 室名(官署) |  |  |  | 設置階 |  | 面積(㎡)
[5 empty] | 室名(官署) |  |  |  | 設置階 |  | 面積(㎡)
[5 empty] | 室名(官署) |  |  |  | 設置階 |  | 面積(㎡)
[5 empty] | 室名(官署) |  |  |  | 設置階 |  | 面積(㎡)
[5 empty] | 室名(官署) |  |  |  | 設置階 |  | 面積(㎡)
[5 empty] | 室名(官署) |  |  |  | 設置階 |  | 面積(㎡)
[5 empty] | 室名(官署) |  |  |  | 設置階 |  | 面積(㎡)
[5 empty] | 室名(官署) |  |  |  | 設置階 |  | 面積(㎡)
[5 empty] | 室名(官署) |  |  |  | 設置階 |  | 面積(㎡)
5) 津波発生時に一時的な避難場所として使用できる室等の設置位置
①津波発生時に一時的な避難場所として利用される室等(共用部含む)が施設内にあるか ※ある場合は「1」、ない場合は「0」を入力(半角数字)
|  |  | ② ①で「1」の場合、 その室等の設置階及び各階の合計面積 ※上部階から下部階の順に、 上部欄より記入する。 |  |  |  |  | 設置階 | 床面の高さ | 面積(各階) | 上部階からの累計面積
[8 empty] | ●階 | (●m) | ●㎡ | ●㎡(累計)
[8 empty] | ●階 | (●m) | ●㎡ | ●㎡(累計)
[8 empty] | ●階 | (●m) | ●㎡ | ●㎡(累計)
[8 empty] | ●階 | (●m) | ●㎡ | ●㎡(累計)
[8 empty] | ●階 | (●m) | ●㎡ | ●㎡(累計)
|  |  | ③ 施設利用者全員が避難するのに必要な一時的な避難場所の面積 (施設概要(4)の施設利用者の総数×1 ㎡/人) | [7 empty] | 0
6) 一時的な避難場所に通じる階段
①一時的な避難場所に通じる階段の有無 (ある場合は「1」、ない場合は「0」を入力(半角数字))
7) 業務の早期再開及び災害応急対策活動に必要な設備機器等の設置位置
|  |  | 早期再開又は災害応急対策活動に必要となる設備機器(BCP計画等に応じて必要な機器を選択又は追加) |  |  |  |  | 災害応急 対策活動 | 早期再開 | 設置階 | 設置階の 床面の高さ (自動計算)
必要な機器を選択 (○:必要 ×:不要 ー:不明)
|  |  | ①自家発電設備 | [6 empty] | ●階 | (●m)
|  |  | ・オイルタンク | [6 empty] | ●階 | (●m)
|  |  | ・送油ポンプ | [6 empty] | ●階 | (●m)
|  |  | ②水槽類(受水槽タンク、給水ポンプ) | [6 empty] | ●階 | (●m)
|  |  | ③水槽類(高置タンク) | [6 empty] | ●階 | (●m)
|  |  | ④配電盤 | [6 empty] | ●階 | (●m)
|  |  | ⑤直流電源装置 | [6 empty] | ●階 | (●m)
|  |  | ⑥交流無停電電源設備 | [6 empty] | ●階 | (●m)
|  |  | ⑦構内(電話)交換機 | [6 empty] | ●階 | (●m)
|  |  | ⑧火災報知設備 | [6 empty] | ●階 | (●m)
|  |  | ⑨中央監視制御装置 | [6 empty] | ●階 | (●m)
⑩エレベーター設備
|  |  |  | 付帯制御盤 | [5 empty] | ●階 | (●m)
|  |  |  | 巻上げ機 | [5 empty] | ●階 | (●m)
|  |  | ⑪その他( ) | [6 empty] | ●階 | (●m)
|  | ８) | 浸水からエレベーター設備を守るための機能
エレベーター浸水時管制運転機能の有無 (ありの場合は「１」、なしの場合は「０」、不明の場合は｢－｣を入力(半角数字))
|  | 9) | 災害応急対策活動に必要な設備機器等の関連部分の機能
災害応急対策活動に必要な配管、ダクト、配線等は想定される水位より低い位置にある階と切り離して使用が可能 (可能な場合は｢1｣、不可能な場合は｢0｣、不明の場合は｢－｣を入力(半角数字))
２．３．３ 施設運用管理上の対策に関する調査(※)
1) 津波発生時の避難計画
①津波発生時の避難計画の有無
・避難計画の有無 (ある場合は「1」、ない場合は「0」を入力(半角数字))
・訓練の実施の有無 (ある場合は「1」、ない場合は「0」を入力(半角数字))
2) 津波発生時の災害応急対策活動の実施に関する運用規則
①津波発生時の災害応急対策活動の実施に関する運用規則の有無 (業務継続計画等で定められた津波災害発生時の当該活動の運用規則)
・運用規則の有無 (ある場合は「1」、ない場合は「0」を入力(半角数字))
・訓練の実施の有無 (ある場合は「1」、ない場合は「0」を入力(半角数字))
②津波警報発令時の初動体制による防災訓練の有無 (ある場合は「1」、ない場合は「0」を入力(半角数字))
③通信機器等の災害応急対策活動に必要な通信機器を用いた防災訓練の有無 (ある場合は「1」、ない場合は「0」を入力(半角数字))
3) 診断対象施設が使用不可能となった場合の代替拠点の確保
①代替拠点の確保の有無 (確保されている場合は｢1｣、されていない場合は｢0｣を入力(半角数字))
|  |  | ② (①で「1」の場合) 代替拠点の名称、住所 |  |  |  |  | 名称
住所
③代替拠点の使用に関する事前協定の締結の有無 (ある場合は「1」、ない場合は「0」を入力(半角数字))
※合同庁舎等で入居官署が複数あり、各入居官署で対策を定めている場合には各入居官署で調査すること。
■ 建物位置図
・必要情報例
建物位置、方位、近隣の主な施設(鉄道駅、幹線道路、公共施設等)、
海岸線との位置関係、避難場所との位置関係 等
留意事項
建物外写真
建物位置図