## 6
[22 empty] | 様式 | 6
工 事 名
工事場所 | [16 empty] | 見積番号
|  | 温水発生機 | [10 empty] | ( / )
機器名称 | [16 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記号 |  |  |  | 形式 |  |  | 種別 |  |  | 用途 |  |  | 定格出力 kW |  |  |  | 最高使用圧力 MPa |  | 温水出口温度 ℃ |  |  | 缶内保有水量 L
1 |  |  |  | □鋳鉄製 □鋼製 |  |  | □真空式 □無圧式 |  |  | □空調用 □給湯用
2 |  |  |  | □鋳鉄製 □鋼製 |  |  | □真空式 □無圧式 |  |  | □空調用 □給湯用
3 |  |  |  | □鋳鉄製 □鋼製 |  |  | □真空式 □無圧式 |  |  | □空調用 □給湯用
記号 | 燃料 |  |  |  |  | 燃料消費量 |  |  | 制御方式 |  |  |  | 電源 |  |  | 最大使用電流 A |  | 備考 |  |  |  |  | 台数
[13 empty] | 相 |  | V
1 | □都市ガス □灯油 □A重油(1種1号) | [5 empty] | m3(N)/h |  | □ｵﾝｵﾌ □比例 □ﾊｲﾛｰ
L/h
2 | □都市ガス □灯油 □A重油(1種1号) | [5 empty] | m3(N)/h |  | □ｵﾝｵﾌ □比例 □ﾊｲﾛｰ
L/h
3 | □都市ガス □灯油 □A重油(1種1号) | [5 empty] | m3(N)/h |  | □ｵﾝｵﾌ □比例 □ﾊｲﾛｰ
L/h
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和 年版)( □適用 □適用外)とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  | 3 | ) 都市ガスの発熱量は MJ/m3(N)とし、種類は 、供給圧力は kPaとする。
|  | 4 | ) 運転時間計は( □要 □不要)とする。
|  | 5 | ) 次の端子を要とする。
（□ 、□ 、□ ）
|  | 6 | ) ばい煙濃度計の電源用端子(二次側)は( □要 □不要)とする。
|  | 7 | ) 鋼製(無圧式、真空式)で定格出力1,860kWを超えるものは見積金額に据付費(搬入費は除く。)を
含むものとする。
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 |  | 標準寸法 mm | [6 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg |  | 長さ |  | 幅 |  | 高さ
1
2
3
記号 | 本体価格 |  |  |  | 附属品価格 |  |  | 据付費 |  |  | 諸経費 |  |  | 現場労働者に関する法定福利費 |  |  | 単価計 |  |  | 台数 | 金額
1
2
3
[20 empty] | 計 | \
[11 empty] | － |  | 頁 | －