## 11
[21 empty] | 様式 |  | 11
工 事 名
工事場所 | [14 empty] | 見積番号
|  | 冷凍機（チリングユニット） | [8 empty] | ( / )
機器名称 | [14 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記号 |  |  |  | 形式 |  |  | 冷凍能力 kW |  | 成績係数 COP |  | 冷水温度 ℃ |  |  |  |  | 冷水量 L/min |  | 冷却水温度入口 ℃ |  |  | 冷却水量 L/min
[11 empty] | 入口 |  |  | 出口
1 |  |  |  | ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
2
記号 | 損失水頭 kPa |  |  |  |  | 冷媒 |  | 電源 |  |  |  |  | 消費電力 kW |  | 最大使用電流 A |  | 防振架台 |  | 設計用 水平震度 |  |  | 台数
| 冷水 |  | 冷却水 |  |  |  |  | 相 |  | V
1 | [5 empty] | □Ｒ－ □オゾン破壊係数 0 | [10 empty] | □要
□不要
2 | [5 empty] | □Ｒ－ □オゾン破壊係数 0 | [10 empty] | □要
□不要
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和 年版)( □適用 □適用外)とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  | 3 | ) 運転時間計は( □要 □不要)とする。
|  | 4 | ) 次の端子を要とする。
（□ 、□ 、□ ）
|  | 5 | ) 変流量対応と( □する( □冷水 □冷却水 □冷水冷却水) □しない)。
|  | 6 | ) 圧縮機はインバーター制御対応と( □する □しない)。
高調波対策（ □要 □不要）とする。
|  | 7 | ) モジュール形と( □する □しない)。
|  | 8 | ) 冷水ポンプを組込と( □する(消費電力 kW) □しない)。
|  | 9 | ) 氷蓄熱用に使用( □する □しない)。
|  | 10 | ) 圧縮機用電動機の合計定格出力が90kWを超えるものは、見積金額に据付費(搬入費は除く。)を
含むものとする。
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 | 標準寸法 mm | [5 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg | 長さ | 幅 |  | 高さ
1
2
記号 | 本体価格 |  |  |  | 附属品価格 |  | 据付費 |  | 諸経費 |  |  | 現場労働者に関する 法定福利費 |  |  | 単価計 |  |  | 台数 |  | 金額
1
2
[18 empty] | 計 |  | \
[9 empty] | － |  | 頁 | －