## 24
[21 empty] | 様式 |  | 24
工 事 名
工事場所 | [15 empty] | 見積番号
|  | 空気清浄装置（自動巻取形・電気集じん器） | [10 empty] | ( / )
機器名称 | [15 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記号 |  |  |  | 形式 | [12 empty] | 風量 m3/h |  | 圧力損失 Pa以下
[19 empty] | 初期 |  |  | 最終
1 |  |  |  | □自動巻取形 □電気集じん器( □自動巻取形 □パネル形) | [10 empty] | □立形 □横形
2 |  |  |  | □自動巻取形 □電気集じん器( □自動巻取形 □パネル形) | [10 empty] | □立形 □横形
3 |  |  |  | □自動巻取形 □電気集じん器( □自動巻取形 □パネル形) | [10 empty] | □立形 □横形
4 |  |  |  | □自動巻取形 □電気集じん器( □自動巻取形 □パネル形) | [10 empty] | □立形 □横形
記号 | 電源 |  |  |  |  | 消費電力 |  | 最大使用電流 |  | 備考 | [12 empty] | 台数
| 相 |  | V |  |  | kW |  | A
1
2
3
4
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和 年版)( □適用 □適用外)とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  | 3 | ) ろ材の予備は ％とする。(パネル形は枠共)
|  | 4 | ) 空調機用送風機とのインターロック用端子を設ける。
|  | 5 | ) 電気集じん器のプレフィルターは製造者標準品とする。
|  | 6 | ) 性能は面風速2.5m/sの状態とする。
|  | 7 | ) パネル形のろ材ユニットは( □再生式 □非再生式)とする。
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額(製品質量及び標準寸法は、製品質量が100kg未満の場合は「－」を記入。)
記号 | 製造者形番 |  |  |  | 製品 |  | 標準寸法 mm | [6 empty] | 本体価格 |  |  | 予備品価格 | 台数 |  | 金額
[5 empty] | 質量kg |  | 長さ |  | 幅 |  |  | 高さ
1
2
3
4
[18 empty] | 計 |  | \
[11 empty] | － |  | 頁 | －