## 25
[23 empty] | 様式 |  | 25
工 事 名
工事場所 | [16 empty] | 見積番号
|  | 全熱交換器(回転形・静止形） | [10 empty] | ( / )
機器名称 | [16 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記号 |  |  |  | 形式 |  |  | 風量 m3/h |  |  |  |  | 面風速 m/s |  |  | 交換効率 ％ |  | 圧力損失 Pa |  |  |  | フィルター の有無種類
[7 empty] | 給気 |  | 排気 | [7 empty] | 給気 |  | 排気 |  | 外気 |  |  | 還気
1 |  |  |  | □回転形 □静止形
2 |  |  |  | □回転形 □静止形
3 |  |  |  | □回転形 □静止形
記号 | 電源 |  |  |  |  | 電動機出力 kW | [5 empty] | 消費電力 kW |  |  |  | 最大使用 電流 A |  | 防振架台 |  |  | 設計用 水平震度 |  |  | 台数
| 相 |  | V |  |  | 駆動 |  | 給気 |  | 排気
1 | [17 empty] | □要
□不要
2 | [17 empty] | □要
□不要
3 | [17 empty] | □要
□不要
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和 年版)( □適用 □適用外)とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  | 3 | ) 交換効率は( □全熱 □ )とする。
|  | 4 | ) フィルターの予備は ％とする。
|  | 5 | ) 面風速及び初期抵抗は、外気風量に対するものとする。
|  | 6 | ) 回転数制御装置は( □要 □不要)とする。
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額(製品質量及び標準寸法は、製品質量が100kg未満の場合は「－」を記入。)
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 |  | 標準寸法 mm | [6 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg |  | 長さ |  | 幅 |  | 高さ
1
2
3
記号 | 本体価格 |  |  |  | 附属品価格 |  |  | 予備品価格 | [8 empty] | 単価計 |  |  | 台数 |  | 金額
1
2
3
[20 empty] | 計 |  | \
[11 empty] | － |  | 頁 | －