## 別紙1
概要書（現時点の機器性能） | [5 empty] | 応募企業・団体名：
[6 empty] | 担当者名： |  |  |  | 担当メールアドレス：
[6 empty] | 担当者名・メールアドレスの公開： |  | Y or N
応募テーマ①：無線式簡易型監視カメラ
求める一般的技術基準 | 屋外に容易に設置可能なカメラシステム | ターゲットプライス：本体価格３0万円／台以下 | 設置後５年程度の連続使用を想定 | 使用温度範囲：-10℃～40℃ | 高画質（ＨＤ画質（1280×720画素）以上） | 広範囲（水平画角90°以上）かつ高倍率（500m先の人間を識別可能な程度を目標）の画像を撮影可能 | 夜間（月明かり程度（最低被写体照度0.5ルクス））でも撮影可能 | 太陽電池等で稼働し、５分毎の静止画像をTE通信等の無線通信により伝送 | 無日照等の状態で7日間（約2,000回伝送）の静止画像伝送が可能 | 静止画像伝送時の通信料は１台あたり1,000円/月以下を目標 (50台程度のネットワークを想定） | 動画も伝送可能（設置者により選択） | 商用電源による電力供給にも対応 | 静止画像及び動画は、インターネット経由で閲覧できること（静止画像はJPEG形式とする）
現時点の 機器性能
記載例 | ○ | ○（○万円） | 実績あり | ○（○～○℃） | ○（○○画素） | 画角○° 倍率○倍 | ○（最低被写体照度○ルクス） | ○ | ○ | ○（○円/月） | 動画伝送選択可能 | ○ | ○
| × | ×（○万円） | 実績なし | ×（○～○℃） | ×（○○画素） |  | ×（最低被写体照度○ルクス） | × | × | ×（○円/月） | 動画伝送選択不可能 | × | ×
[8 empty] | △（部分的に不可） | △（部分的に不可）
応募テーマ②：有線式簡易型監視カメラ
求める一般的技術基準 | 屋外に容易に設置可能な小型カメラシステム | ターゲットプライス：本体価格１0万円／台以下 | 設置後５年程度の連続使用を想定 | 使用温度範囲：－10℃～40℃ | 高画質（ＨＤ画質（1280×720画素）以上） | 広範囲（水平画角120°以上）かつ高倍率（500m先の人間を識別可能な程度を目標）の画像を撮影可能 | 夜間（月明かり程度（最低被写体照度0.5ルクス））でも撮影可能 | 有線接続（商用電源、有線LAN）環境で、動画を伝送 | 動画は、インターネット経由で閲覧できること
現時点の 機器性能
記載例 | ○ | ○（○万円） | 実績あり | ○（○～○℃） | ○（○○画素） | 画角○° 倍率○倍 | ○（最低被写体照度○ルクス） | ○ | ○
| × | ×（○万円） | 実績なし | ×（○～○℃） | ×（○○画素） |  | ×（最低被写体照度○ルクス） | × | ×
・本資料は、参加企業等に配布する資料として使用します。 ・所有している（もしくは採用を予定している）機器等について、求める一般的技術基準に対する現時点での達成状況を記載願います。 ・現時点で求める一般的技術基準を満たしている必要はありません。 ・部分的な技術やサービスであれば、該当する項目のみ記載してください。