## 評価シート
| 太陽光発電設備の設置に係る初期投資の回収期間 試算ツール | [6 empty] | 2024/4/25 最終更新
１．入力項目
| 項目 |  |  |  | 数量 |  | 入力時メモ（※例として、サンプルの数値等の根拠を記載しています） | 備考
| 太陽光発電 | 設置容量 |  |  | 4 | kW | 仮定の値を入力（4kWの試算例とした）
| システム | 発電量 | 発電総量 |  | 4800 | kWh | 「参考 発電量算定等シート」の【発電量等の入力値の算定】①の値を入力 | ・調達価格等算定委員会が示す条件（シート「資料１」に掲載）に基づき発電量を算定する場合、又は「住宅に関する省エネルギー基準に準拠した算定プログラム」を参照して電力量に換算する場合は、シート「参考 発電量算定等シート」を活用できる。 ・「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業 調査発表会2023」資料（シート「資料２」に掲載）には、同事業における都道府県ごとの発電量および売電率・自家消費率の実績値が掲載されている。
| 関係 |  | 内、自家消費量 |  | 1440 | kWh | 同上
|  |  | 売電量 |  | 3360 | kWh | 同上
|  | 耐用年数 | パネル |  | 20 | 年 | 仮定の値を入力（実際にはメーカーの保証期間等に基づき入力） | 耐用年数の最終年に廃棄費用が計上される。
|  |  | パワコン |  | 10 | 年 | 同上 | 耐用年数の最終年の翌年に更新費用が計上される。
| 投資額関係 | 投資額 | 初期費用 |  | 102 | 万円/一式 | 「資料１」の「システム費用」（25.5万円/kW）に設置容量（4kW）を乗じた値を入力 | 入力例）容量当り単価×設置容量
|  |  | 維持費用 |  | 1.2 | 万円/年 | 「資料１」の「運転維持費」（0.3万円/kW）に設置容量(4kW)を乗じた値を入力 | 入力例）容量当り単価×設置容量 「パワコン更新費用」を「維持費用」に含める場合は、パワコンの耐用年数当りの額を加算。
|  |  | パワコン更新費用 |  | 0 | 万円/台 | 「パワコン更新費用」を「維持費用」に含めたため、「0」を入力。 | 「パワコン更新費用」を「維持費用」に含める場合は、「0」を入力。
|  |  | 廃棄費用 |  | 4 | 万円/一式 | 「資料１」に記載の廃棄費用（1万円/kW）に設置容量（4kW）を乗じた値を入力 | 入力例）容量当り単価×設置容量 耐用年数の最終年の翌年に更新費用が計上される。
|  | 補助金等 | 設置時 |  | 0 | 万円/式 | 補助金を活用しない場合の試算例としたため、「０」を入力
|  |  | パワコン更新時 |  | 0 | 万円/台 | 同上
| 便益関係 | 自家消費による電力購入費用削減分 |  |  | 34.75 | 円/kWh | 「参考 発電量算定等シート」の【参考：電力単価】②（東京電力の平均モデル）の値を入力
|  | 売電分 | FIT期間中 |  | 16 | 円/kWh | 「資料１」の「FIT調達価格（２０２４年度）」を入力 | 当初10年間。
|  |  | FIT終了後 |  | 10 | 円/kWh | 「資料１」の「調達価格の終了後の売電価格（２０２４年度）」を入力 | 11年目以降。
|  | 自家消費による電力購入費用削減額 |  |  | 5.004 | 万円/年 | 自動入力
|  | 売電額 | FIT期間中 |  | 5.376 | 万円/年 | 自動入力 | 当初10年間。
|  |  | FIT終了後 |  | 3.36 | 万円/年 | 自動入力 | 11年目以降。
※投資額関係、便益関係のデフォルト値は、「参考 発電量算定等シート」参照
２．評価
| 評価項目 |  |  |  | 評価 |  | 評価時メモ | 備考
| 発電状況 | 設備利用率 |  |  | 13.6986 | ％ | 自動入力 | 設備利用率(kWh）/（経過時間(h)×設備出力(kW））×100
|  | 余剰売電比率 |  |  | 70 | ％ | 自動入力 | 売電量/発電量
| パネル耐用 | 耐用年数 |  |  | 20 | 年 | 自動入力
| 期間中収支 | 便益計 |  |  | 187.44 | 万円 | 自動入力
|  | 投資額計（補助金なし） |  |  | 130 | 万円 | 自動入力
|  | 投資額計（補助金あり） |  |  | － | 万円 | 自動入力
| 投資回収年 | 補助金なし（補助金考慮しない） |  |  | 12 | 年目 | 自動入力
|  | 補助金あり（設置時及びパワコン更新時） |  |  | － | 年目 | 自動入力
| 設置後の便益および投資額の累積 |  |  | 万円
| 設置後年数 | 便益 | 投資額（補助なし） | 投資額（補助あり）
| 1 | 10.38 | 103.2
| 2 | 20.76 | 104.4
| 3 | 31.14 | 105.6
| 4 | 41.52 | 106.8
| 5 | 51.9 | 108
| 6 | 62.28 | 109.2
| 7 | 72.66 | 110.4
| 8 | 83.04 | 111.6
| 9 | 93.42 | 112.8
FIT中 | 10 | 103.8 | 114
FIT後 | 11 | 112.164 | 115.2
| 12 | 120.528 | 116.4
| 13 | 128.892 | 117.6
| 14 | 137.256 | 118.8
| 15 | 145.62 | 120
| 16 | 153.984 | 121.2
| 17 | 162.348 | 122.4
| 18 | 170.712 | 123.6
| 19 | 179.076 | 124.8
| 20 | 187.44 | 130
| 21 | 187.44 | 130
| 22 | 187.44 | 130
| 23 | 187.44 | 130
| 24 | 187.44 | 130
| 25 | 187.44 | 130
| 26 | 187.44 | 130
| 27 | 187.44 | 130
| 28 | 187.44 | 130
| 29 | 187.44 | 130
| 30 | 187.44 | 130
入力セル
※サンプルの数値等が入力されています。内容を変更して活用下さい。

## 参考 発電量算定等シート
参考 太陽光発電システムの発電量の入力値算定シート
※ 資料１：「令和6年度以降の調達価格等に関する意見」（令和6年2月7日、調達価格等
算定委員会）
→【資料１】ワークシート参照
※ 資料２：「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業調査発表会2023」資料
（経済産業省資源エネルギー庁、環境共創イニシアチブ）
→【資料２】ワークシート参照
【発電量等の入力値の算定】
①資料１に掲載された条件を用いる場合
|  | 発電量算定条件 |  |  |  | 発電量
|  | 設置容量 |  | 4 | kW | 発電総量 | 4800.48 | kWh
|  | 設備利用率 |  | 13.7 | ％ | 自家消費量 | 1440.144 | kWh
|  | 余剰売電比率 |  | 70 | ％ | 売電量 | 3360.336 | kWh
※資料１の別紙「令和6年度以降（2024年度以降）の調達価格について」①太陽光発電（10kW未満）
②資料２に掲載された発電量、売電率等を用いる場合場合
|  | 発電量算定条件 |  |  |  | 発電量
|  | 設置容量 |  |  | kW | 発電総量 | 0 | kWh
|  | 発電量 |  |  | kWh | 自家消費量 | 0 | kWh
|  | 余剰売電比率 |  |  | ％ | 売電量 | 0 | kWh
※資料２等を参考に、発電量、余剰売電比率等を入力
③建築物省エネ法算定プログラム（WEBプログラム）の算定結果を参照する場合
|  |  |  | 算定結果の値 |  | 電力量変換値
|  | 発電量 |  |  | MJ |  | kWh
|  | 自家消費量 |  |  | MJ |  | kWh
|  | 売電量 |  |  | MJ |  | kWh
[5 empty] | 電気の一次エネルギー換算係数 | 9.76 | GJ/千kWh
【参考：太陽光発電システム単価】
①資料１に掲載されたシステム単価
[5 empty] | 2024年度 | 2025年度
|  | システム費用 |  | 万円/kW | 25.5 | 25.5
|  | 運転維持費 |  | 万円/kW/年 | 0.3 | 0.3
|  | 廃棄費用※ |  | 万円/kW | 1 | 1
※資料1の20ページ「【参考19】2025年度の廃棄等費用の取扱い」による。
【参考：電力単価】
①資料１に掲載された電力単価
[5 empty] | 2024年度 | 2025年度
|  | 自家消費分の便益 |  | 円/kWh | 26.46 | 27.31
|  | FIT調達価格 |  | 円/kWh | 16 | 15
|  | FIT後の売電価格 |  | 円/kWh | 10 | 10
②東京電力の平均モデルを用いた場合の電力料金の平均（自家消費分の便益）
・平均モデル：重量電灯B・30A契約、使用電力量260kWh/月
・再エネ賦課金：1.40円/kWh（2024年4月まで）
・電力料金（従量電灯B・30A契約
[5 empty] | 2024.3.31まで | 2024.4.1以降
|  | 基本料金 |  | 円/1契約 | 885.72 | 935.25
電力量料金
|  |  | 120kWhまで | 円/kWh | 30 | 29.8
|  |  | 300kWhまで | 円/kWh | 36.6 | 36.4
|  |  | 300kWh超 | 円/kWh | 40.69 | 40.49
260kWh/月の場合の電力料金の平均（基本料金を除く）
[5 empty] | 2024.3.31まで | 2024.4.1以降
|  | 電力量料金 |  | 円/月 | 8724 | 8672
|  | 再エネ賦課金 |  | 円/月 | 364 | 364
|  |  | 計 | 円/月 | 9088 | 9036
|  | 電力料金の平均 |  | 円/kWh/月 | 34.9538 | 34.7538
入力セル
※サンプルの値が入力されていますので、値を打ち換えて活用下さい。
※WEBプログラムの算定結果に記載されている発電総量と自家消費量（いずれも単位はメガジュール）を基に、
発電量・自家消費量・売電量を入力すると、電気の一次エネルギー換算係数を乗じた電力量が算出されます。
※発電総量＝設置容量×設備利用率/100×24（時間）×365（日）により算出
※自家消費量＝発電総量ー売電量により算出
※売電量＝発電総量×余剰売電比率/100により算出
※発電総量＝設置容量×設備利用率/100×24（時間）×365（日）により算出
※自家消費量＝発電総量ー売電量により算出
※売電量＝発電総量×余剰売電比率/100により算出

## 資料1
資料１に関する情報
資料名： | 「令和6年度以降の調達価格等に関する意見」（令和6年2月7日、調達価格等算定委員会）
URL： | https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/20240207_1.pdf
抜粋： | 別紙「令和6年度以降（2024年度以降）の調達価格等について」①太陽光発電（10kW未満）

## 資料2
資料２に関する情報
資料名： | 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業調査発表会2023」資料
URL： | https://sii.or.jp/zeh/conference_2023.html
抜粋①： | ZEH、ZEH＋、次世代ZEH＋、ZEH＋R対象事業における売電率と自家消費率
|  |  | N数 | 売電率 | 自家消費率
| ZEH |  | 2932 | 73.1% | 26.9%
| ZEH＋ |  | 977 | 67.1% | 32.9%
| 次世代ZEH＋ |  | 946 | 72.2% | 27.8%
| ZEH＋＋R |  | 149 | 74.1% | 25.9%
| 総計 |  | 5004 | 71.6% | 28.4%
抜粋②： | 都道府県ごとの太陽光発電による平均年間総エネルギー量実績データ（日射区分別）
※都道府県ごと「PVパネル1kWあたりの年間発電量（kWh/kW・年）」の単純平均
（各年の創エネルギー量（kWh） / 対象住宅PV容量（kW））のN合計 ÷ N
都道府県 |  | 平均値 | 年間日射地域区分ごとの平均値（kWh/kW・年）
| N数 | （kWh/kW・年） | A1地域 | Ａ２地域 | Ａ３地域 | Ａ４地域 | Ａ５地域
北海道 | 25 | 1060.9926 |  | 880.9681 | 1068.4936 | 0 | 0
青森県 | 12 | 1033.3804 |  | 0 | 1033.3804 | 0 | 0
岩手県 | 36 | 1087.1075 |  | 1018.7247 | 1106.6454 | 0 | 0
宮城県 | 56 | 1136.5714 |  | 1174.8899 | 1113.5435 | 1176.1737 | 0
秋田県 | 14 | 1136.092 |  | 902.4283 | 1199.8184 | 0 | 0
山形県 | 32 | 1127.3806 |  | 1145.3522 | 1124.0525 | 0 | 0
福島県 | 62 | 1161.9725 |  | 1105.9329 | 1168.4361 | 1170.7348 | 0
茨城県 | 50 | 1238.5432 |  | 0 | 1220.9444 | 1294.2728 | 0
栃木県 | 30 | 1228.2475 |  | 0 | 1224.5302 | 1229.8407 | 0
群馬県 | 34 | 1281.7104 |  | 0 | 1333.6723 | 1274.7821 | 0
埼玉県 | 61 | 1138.0613 |  | 0 | 1143.1047 | 1133.1805 | 0
千葉県 | 76 | 1188.7485 |  | 0 | 1206.5363 | 1164.2902 | 0
東京都 | 21 | 1190.9549 |  | 0 | 1253.4497 | 1122.2106 | 0
神奈川県 | 52 | 1172.2896 |  | 0 | 1178.178 | 1167.2424 | 0
新潟県 | 44 | 1102.3932 |  | 1092.9326 | 1103.3393 | 0 | 0
富山県 | 38 | 1163.4382 |  | 1144.5568 | 1172.3337 | 0 | 1112.0755
石川県 | 79 | 1172.4401 |  | 1162.2936 | 1172.4748 | 1227.1 | 0
福井県 | 54 | 1194.9357 |  | 1124.2921 | 1199.0912 | 0 | 0
山梨県 | 22 | 1351.245 |  | 0 | 0 | 1316.5811 | 1375.243
長野県 | 78 | 1360.7818 |  | 0 | 1231.2897 | 1324.6608 | 1397.431
岐阜県 | 189 | 1289.1241 |  | 0 | 1139.3675 | 1291.5395 | 0
静岡県 | 419 | 1343.9933 |  | 0 | 1114.4422 | 1356.0613 | 1297.8465
愛知県 | 588 | 1291.1746 |  | 0 | 1281.6011 | 1291.2073 | 0
三重県 | 203 | 1276.146 |  | 0 | 1235.7113 | 1281.5959 | 1322.3765
滋賀県 | 132 | 1235.7654 |  | 0 | 1202.9027 | 1251.1014 | 0
京都府 | 113 | 1256.0148 |  | 1129.8857 | 1255.6669 | 1277.2226 | 0
大阪府 | 314 | 1266.1278 |  | 0 | 1256.9695 | 1266.9545 | 0
兵庫県 | 326 | 1307.4956 |  | 0 | 1206.8796 | 1319.7804 | 1266.4599
奈良県 | 95 | 1263.1411 |  | 0 | 1334.9212 | 1252.7633 | 0
和歌山県 | 93 | 1482.9804 |  | 0 | 3145.3825 | 1347.6686 | 0
鳥取県 | 14 | 1130.7799 |  | 0 | 1130.7799 | 0 | 0
島根県 | 15 | 1204.7464 |  | 0 | 1205.8791 | 1188.8889 | 0
岡山県 | 108 | 1307.6187 |  | 0 | 1120.0312 | 1314.8336 | 0
広島県 | 133 | 1273.9942 |  | 0 | 1286.7002 | 1273.4978 | 0
山口県 | 151 | 1262.0851 |  | 0 | 1235.9927 | 1261.4184 | 1337.3538
徳島県 | 44 | 1356.0813 |  | 0 | 1239.8438 | 1358.7845 | 0
香川県 | 81 | 1237.6103 |  | 0 | 0 | 1237.6103 | 0
愛媛県 | 106 | 1237.1832 |  | 0 | 1039.8541 | 1244.9216 | 0
高知県 | 24 | 1265.6996 |  | 0 | 0 | 1365.4159 | 1165.9832
福岡県 | 340 | 1245.5589 |  | 0 | 1237.6564 | 1245.8656 | 1263.5073
佐賀県 | 70 | 1256.1275 |  | 0 | 0 | 1256.1275 | 0
長崎県 | 101 | 1250.9437 |  | 0 | 1125.3667 | 1263.2284 | 0
熊本県 | 97 | 1309.6104 |  | 0 | 2065.919 | 1293.6881 | 0
大分県 | 95 | 1188.0736 |  | 0 | 0 | 1188.0736 | 0
宮崎県 | 52 | 1243.1604 |  | 0 | 0 | 1243.1604 | 0
鹿児島県 | 223 | 1306.9017 |  | 0 | 1142.4092 | 1307.6427 | 0
沖縄県 | 2 | 1395.9931 |  | 0 | 0 | 0 | 1395.9931

## 免責事項
免責事項
① | 国土交通省は、本ツールについて、その完全性、正確性、確実性その他のいかなる事項に関する保証も行わないものとします。
② | 国土交通省は、利用者が本ツールを使用したことに伴っていかなる損害、損失等が生じたとしても、
これらについて一切の保証責任及び賠償責任を負わないものとします。