## チェックリスト⇒
※チェックリスト、調査報告書とも参考書類であるため、必要に応じて修正し活用してください。

## 耐火構造関係
調査項目 |  | 確認内容
1) | 調査対象となる基準 | □ | 一号
□３階以上の階に住宅の用途に供する床あり
□住宅の用途に供する２階の床面積の合計が300
㎡以上
※上記は共同住宅の場合。他の用途の場合につい ては、建築基準法別表一を参照
|  | □ | 三号
□防火地域内 □準防火地域内
|  | □ | 四号
□特定防災街区整備地区内
2) | 主要構造部の耐火要求性能の適合の別 （一号、三号、四号イの対象となる場合） | ✓基準に不適合な主要構造部
□壁 □柱 □梁 □床 □屋根 □階段
✓当該主要構造部の耐火要求性能
□耐火構造 □準耐火構造 □防火構造 □その他（ ）
✓マンションにおける当該主要構造部の耐火性能
□耐火構造 □準耐火構造 □防火構造 □その他（ ）
3) | 特定防災街区整備地区に関する都市計画の適合の別 （四号ロの対象となる場合） | ✓都市計画による規制の不適合内容
□壁面後退 規制値（ ｍ）、現況値（ ｍ） □間口率の最低限度 規制値（ ／ ）、現況値（ ／ ） □建築物の高さの最低限度 規制値（ ｍ）、現況値（ ｍ）

## 防火区画関係
調査項目 |  | 確認内容
1) | 調査対象となる基準 | □ | 五号（面積区画）
□①令112条1項に規定する建築物で、延べ面積が 1,500㎡超
□②令112条4項に規定する建築物で、延べ面積が 500㎡超
□③令112条1項に規定する建築物で、延べ面積が 1,000㎡超
|  | □ | 六号（高層区画）
□建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計 が100㎡超（建基令112条10項に該当するものを除 く）
|  | □ | 七号（竪穴区画）
□主要構造部を準耐火構造とした建築物又は令136条 の２一号ロ若しくは二号ロに掲げる基準に適合す る建築物で、地階又は３階以上の階に居室がある
|  | □ | 八号（防火上主要な間仕切壁）
□マンションが、学校、病院、診療所（患者の収容 施設を有しないものを除く。）、児童福祉施設 等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケット の用途に供する建築物である
2) | 面積区画の適合の別 （五号の対象となる場合） | ✓区画面積
□適合 □不適合
✓区画の構造に不適合な主要構造部
□壁 □床
※五号②の場合にあっては防火上主要な間仕切壁を含む
3) | 高層区画の適合の別 （六号の対象となる場合） | ✓区画面積
□適合 □不適合
✓区画の構造に不適合な主要構造部
□壁 □床
4) | 竪穴区画の適合の別 （七号の対象となる場合） | ✓区画の構造が不適合な部分
□吹抜け □階段 □昇降機の昇降路 □ダクトスペース □その他（ ）
✓区画の構造に不適合な主要構造部
□壁 □床
5) | 防火上主要な間仕切壁の適合の別 （八号の対象となる場合） | ✓防火上主要な間仕切壁が必要な部分
（ ）
✓不適合の内容
□壁の仕様 □小屋裏又は天井裏への到達

## 避難関係
調査項目 |  |  | 確認内容
1) | 対象となる基準 |  | □ | 二号
□建築物の高さが31ｍ超
|  |  | □ | 九号
□避難階以外の階に居室を有する
|  |  | □ | 十号
□建築基準法施行令121条１項各号のいずれかに該当する （第 号に該当）
|  |  | □ | 十一号
□建築物の階数が15階以上又は地下３階以下
|  |  | □ | 十二号
□３階以上の階を物品販売業を営む店舗（床面積の合計が1,500㎡ を超えるものに限る。）の用途に供する建築物である
|  |  | □ | 十三号
□マンションが物品販売業を営む店舗（床面積の合計が1,500㎡を 超えるものに限る。）の用途に供する建築物である
|  |  | □ | 十四号
□避難階に通ずる階段を有する建築物である □避難階に居室（避難上有効な開口部を有するものを除く。）を 有する建築物である
2) | 非常用エレベーターの構造等の適合の別 （二号の対象となる場合） | 台数 | ✓高さ31ｍを超える部分の床面積が最大の階における床面積 （1,500㎡以下：１台、1,500㎡超：２台以上）
□1,500㎡以下 □1,500㎡超（ ㎡）
|  | 乗降ロビー | ✓専用の乗降ロビーの有無
□あり（専用） □なし □あり（特別避難階段の付室と兼用）
✓各階での屋内への連絡状況
□屋内に連絡している □屋内に連絡していない □適用除外項目に該当 □適用除外項目に非該当（ 階）
✓バルコニーの有無（専用の乗降ロビーがある場合）
□あり □なし
✓床及び壁の構造（専用の乗降ロビーがある場合）
□耐火構造 □その他（ ）
✓床面積（専用の乗降ロビーがある場合）
□10㎡以上/台 □15㎡以上/台 □10㎡未満/台（ ㎡/台）
✓消火設備の設置の可否（専用の乗降ロビーがある場合）
□可 □不可
|  | 昇降路の区画 | ✓昇降路の区画状況
□2基以内ごとに耐火構造の床及び壁で区画されている □2基以内ごとに耐火構造の床及び壁で区画されていない
|  | 歩行距離 | ✓非常用昇降機から屋外までの歩行距離
□30ｍ以下 □30ｍ超（ ｍ）
|  | 出入口寸法、積載量 | ✓籠及び出入口の有効寸法（幅100cm以上、高さ210cm以上）
幅 ：□100cm以上 □100cm未満（ cm） 高さ：□210cm以上 □210cm未満（ cm）
✓籠の積載量（1,150kg以上）
□1,150kg以上 □1,150kg未満（ kg）
3) | 直通階段までの歩行距離の適合の別 （九号の対象となる場合） |  | ✓居室の各部分から直通階段までの歩行距離
不適合となる居室から一の直通階段までの歩行距離（ ｍ）
歩行距離の規制値 （ ｍ）
4) | ２以上の直通階段の設置及び重複距離の適合の別 （十号の対象となる場合） |  | ✓２以上の直通階段の設置
□あり □なし
✓２以上の直通階段に至る歩行距離の重複部分の距離
重複距離（ ｍ） 重複距離の規制値（ ｍ）
5) | 特別避難階段の構造の適合の別 （十一号の対象となる場合） |  | ✓屋内と階段室を経由する付室等の有無
□あり □なし
✓壁の構造
階段 □耐火構造 □その他（ ）
付室 □耐火構造 □その他（ ）
バルコニー □耐火構造 □その他（ ）
✓階段の構造
□耐火構造 □その他（ ）
✓付室等と階段室の床面積
□適合 □不適合 当該階の居室の床面積（ ㎡） 必要な面積 （ ㎡）
6) | 物品販売業を営む店舗の直通階段等の設置の適合の別 （十二号の対象となる場合） |  | ✓２以上の直通階段の設置
□あり □なし
✓３階以上の売場に通ずる直通階段→避難階段又は特別避難階段
✓５階以上の売場に通ずる直通階段 →一以上を特別避難階段
✓15階以上の売場に通ずる直通階段 →すべてを特別避難階段
|  | 屋内避難階段 | ✓階段室の壁の構造
□耐火構造 □その他（ ）
✓階段の構造
□耐火構造 □その他（ ）
|  | 屋外避難階段 | ✓階段の構造
□耐火構造 □その他（ ）
|  | 特別避難階段 | ※5）のチェック項目と同じ。
7) | 避難階段等の幅及び物品販売業を営む店舗の避難階における屋外への出口幅の適合の別の適合の別 （十三号の対象となる場合） |  | ✓各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計
不適合な階における測定値（ cm） 規制値（ cm）
✓各階における避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅の合計
不適合な階における測定値（ cm） 規制値（ cm）
✓物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計
屋外への出口幅の合計 （ cm） 規制値（ cm）
8) | 屋外への出口への歩行距離の適合の別 （十三号の対象となる場合） |  | ✓避難階における階段から屋外への出口への歩行距離
実測値（ ）cm 規制値（ ）cm
✓避難階における居室から屋外への出口への歩行距離
実測値（ ）cm 規制値（ ）cm

## 配管設備
調査項目 |  | 確認内容
1) | 排水管のスラブ下配管方式の該当の別 | □ | スラブ下配管方式である
□配管が専有部分の天井裏に設けられている
|  | □ | スラブ下配管方式でない
2) | スラブ下配管方式の確認方法 | □ | 現地調査
|  | □ | 竣工図
□改修履歴あり □改修履歴なし
|  | □ | その他（ ）
調査項目 |  | 確認内容
3) | 排水管の漏水発生の有無と発生箇所の状況 | □ | 漏水発生事例あり
□一の排水横枝管等のみで漏水
□二以上の排水横枝管等で漏水
※一の排水横枝管又はこれに繋がる器具排水管を まとめて「一の排水横枝管等」という。
|  | □ | 漏水発生事例なし
4) | 漏水発生の確認方法 | □現地調査 □修繕履歴
□保険適用履歴
□その他（ ）

## バリアフリー
調査項目 |  | 確認内容
1) | 調査対象経路 | □ | 対象経路イ
|  | □ | 対象経路ロ
|  | □ | 対象経路ハ
|  | □ | 対象経路ニ
2) | 対象経路における階段・段の有無 | □ | 階段・段がある
□傾斜路又は昇降機を併設していない □傾斜路又は昇降機を併設している 併設した傾斜路又は昇降機の基準への適合 □適合している □適合していない
|  | □ | 階段・段がない
調査項目 |  | 確認内容
3) | 対象経路における出入口の幅の適合の別 | ✓建物出入口の幅（有効80cm以上）
□適合している □適合していない 測定結果（ cm） □対象なし
✓利用居室出入口の幅（有効80cm以上）
□適合している □適合していない 測定結果（ cm） □対象なし
✓車椅子使用者用便房出入口の幅（有効80cm以上）
□適合している □適合していない 測定結果（ cm） □対象なし
✓住戸玄関出入口の幅（有効75cm以上）
□適合している □適合していない 測定結果（ cm） □対象なし
調査項目 |  | 確認内容
4) | 対象経路における廊下の幅の適合の別 | ✓建物出入口から各住戸までの経路（対象経路のイ、 有効120cm以上）
□適合している □適合していない（ 部分、 cm） □対象なし
✓建物出入口から利用居室までの経路（対象経路の ロ、有効120cm以上）
□適合している □適合していない（ 部分、 cm） □対象なし
✓利用居室又は建物出入口から車椅子使用者便房ま での経路（対象経路のハ、有効120cm以上）
□適合している □適合していない（ 部分、 cm） □対象なし
✓車椅子使用者用駐車施設から利用居室又は建物出 入口までの経路（対象経路のニ、有効120cm以上）
□適合している □適合していない（ 部分、 cm） □対象なし
調査項目 |  | 確認内容
5) | 対象経路における傾斜路の適合の別 | ✓傾斜路の位置付け
□階段に代わるもの □階段に併設するもの
✓傾斜路の幅（階段に代わるもの有効120cm以上、 階段に併設するもの有効90cm以上）
□適合している □適合していない（ 部分、 cm）
✓傾斜路の勾配（1/12以下（高さが16cm以下の場 合1/8以下））
□適合している □適合していない（ 部分、 / ）
調査項目 |  | 確認内容
6) | 対象経路におけるエレベーターの適合の別 | ✓かご及び昇降路の出入口の幅（有効80cm以上）
□適合している □適合していない（ cm）
✓乗降ロビーの幅及び奥行き（150cm角以上）
□適合している □適合していない（幅 cm×奥行き cm）

## 火災安全性不足
火災安全性不足に係る調査報告書
調査年月日 年 月 日
①マンション名称
②土地に関する事項 | 【敷地面積】 |  | ㎡
| 【防火地域】 | □防火地域 □準防火地域 □指定なし
| 【その他の地区】 | □特定防災街区整備地区
（□壁面位置の制限 □間口率の最低限度 □高さの最低限度）
③適合していない
基準
④確認項目（判断
理由）
⑤根拠資料
⑥備考
該当する箇所の図面・写真など

## 外壁等剥落危険性
外壁等剥落危険性に係る調査報告書
調査年月日 年 月 日
①マンション名称
②該当する調査部位
③調査箇所の設定
④劣化事象 | 【調査箇所別の結果】
【劣化事象の目視観察の結果】
⑤判定結果 | 【判定式】
| 【判定式により算出した値】 |  | 【判定値】
≧
⑥備考
調査部位の区分・調査箇所の設定図など
観察された劣化事象（グレードＡ、グレードＢ）の写真など

## 剥落添付
劣化事象の目視観察の結果
劣化グレード |  | 観察された箇所数
Ａ |  | 箇所
Ｂ |  | 箇所
合計 |  | 箇所
調査箇所別の結果
調査箇所No. | 劣化グレード | 観察された劣化事象 | 備考
1
2
3
4
5
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
ｎ

## 配管設備腐食等
配管設備腐食等に係る調査報告書
調査年月日 年 月 日
①マンション名称
②スラブ下配管の 確認方法
③漏水の発生状況 | 【発生箇所】
【漏水の状況】
④備考
発生箇所の写真、修繕履歴、保険適用履歴の写しなど

## 配管添付
発生箇所 | 発生年月 | 確認方法
| 年 月 | □発生箇所の写真 □修繕履歴 □保険適用履歴 □その他（ ）
| 年 月 | □発生箇所の写真 □修繕履歴 □保険適用履歴 □その他（ ）
| 年 月 | □発生箇所の写真 □修繕履歴 □保険適用履歴 □その他（ ）

## バリアフリー不適合
バリアフリー不適合に係る調査報告書
調査年月日 年 月 日
①マンション名称
②適合していない 基準と対象経路 | 【適合していない基準】
【対象経路】
□イ（マンション出入口から各住戸に至る経路） □ロ（マンション出入口から利用居室に至る経路） □ハ（利用居室から車椅子使用者用便房に至る経路） □ニ（車椅子使用者用駐車施設マンション出入口に至る経路） ※ハ、ニについて、利用居室が設けられていない場合はマンションの出入口
③確認項目（判断 理由）
④根拠資料
⑤備考
該当する箇所の図面・写真など