## １・２類倉庫
６．その他必要な資料（１・２類倉庫）
No, | 資料名称 | 各資料に該当する 施設設備基準 （施設設備基準別添付書類チェックリストの項目番号で記載） | 資料
|  |  | 有 | 無
6-01 | 消防用設備等検査済証 | ２・１１
6-02 | 消防用設備等点検結果報告書
6-03 | 建築部局又は指定確認検査機関における確認申請不要である旨の見解確認書 | 2
6-04 | 当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類
6-05 | 開発許可書
6-06 | 地方自治体の発行する許可通知書 （第一種低層住居専用地域から第二種住居地域の場合）
6-07 | SRC造、RC造、CB造、補強CB造、煉瓦造、石造のいずれかであることが記載されている図面等 | 4
6-08 | メーカー等の作成した、パネルの長さと許容荷重との相関関係を表にした資料等
6-09 | 2,500N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類
6-10 | ラックの配置状況及びその構造の概要を記載したもの（平面図に図示）
6-11 | 貨物の配置場所が明示された図 面（平面図に図示）
6-12 | はいつけ高さ部分について運用方針〔４〕2-3ｲ(1)に準じた書類
6-13 | 3,900N/㎡以上の耐力を証明す る建築士事務所等による構造計算 書その他の書類
6-14 | 運用方針〔4〕2-4イ(1)a,b と同等以上であることがわか るメーカー仕様書 | 5
6-15 | 運用方針〔4〕2-4イ(2)a～c と同等以上であることがわか るメーカー仕様書
6-16 | 運用方針〔4〕2-5イ～ニと 同等以上であることがわかる メーカー仕様書 | 6
6-17 | 平均熱貫流率の計算書 | 7
6-18 | 民間検査機関等が作成した計算書その他の書類
6-19 | 当該近接施設の建築確認済証等（耐火建築物との記載があるもの） | 9
6-20 | 当該近接施設の立面図（開口部の有無、位置が明示されたもの）
6-21 | 当該近接施設の矩計図等(左欄の内容が明示されたもの）
6-22 | 当該近接施設の矩計図等(左欄の内容が明示されたもの）
6-23 | 消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されている図面（平面図に図示） | 11
6-24 | 警備契約書 | 12
6-25 | 警備状況説明書

## ３類倉庫
６．その他必要な資料（３類倉庫）
No, | 資料名称 | 各資料に該当する 施設設備基準 （施設設備基準別添付書類チェックリストの項目番号で記載） | 資料
|  |  | 有 | 無
6-01 | 消防用設備等検査済証 | ２・１１
6-02 | 消防用設備等点検結果報告書
6-03 | 建築部局又は指定確認検査機関における確認申請不要である旨の見解確認書 | 2
6-04 | 当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類
6-05 | 開発許可書
6-06 | 地方自治体の発行する許可通知書 （第一種低層住居専用地域から第二種住居地域の場合）
6-07 | SRC造、RC造、CB造、補強CB造、煉瓦造、石造のいずれかであることが記載されている図面等 | 4
6-08 | メーカー等の作成した、パネルの長さと許容荷重との相関関係を表にした資料等
6-09 | 2,500N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類
6-10 | ラックの配置状況及びその構造の概要を記載したもの（平面図に図示）
6-11 | 貨物の配置場所が明示された図 面（平面図に図示）
6-12 | はいつけ高さ部分について運用方針〔４〕2-3ｲ(1)に準じた書類
6-13 | 3,900N/㎡以上の耐力を証明す る建築士事務所等による構造計算 書その他の書類
6-14 | 当該近接施設の建築確認済証等（耐火建築物との記載があるもの） | 9
6-15 | 当該近接施設の立面図（開口部の有無、位置が明示されたもの）
6-16 | 当該近接施設の矩計図等(左欄の内容が明示されたもの）
6-17 | 当該近接施設の矩計図等(左欄の内容が明示されたもの）
6-18 | 消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されている図面（平面図に図示） | 11
6-19 | 警備契約書 | 12
6-20 | 警備状況説明書

## 野積倉庫
６．その他必要な資料（野積倉庫）
No, | 資料名称 | 各資料に該当する 施設設備基準 （施設設備基準別添付書類チェックリストの項目番号で記載） | 資料
|  |  | 有 | 無
6-01 | 消防用設備等検査済証 | ２・１１
6-02 | 当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類 | 2
6-03 | 開発許可書
6-04 | 地方自治体の発行する許可通知書 （第一種低層住居専用地域から第二種住居地域の場合）
6-05 | 消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されている図面（平面図に図示） | 11
6-06 | 消防用設備等点検結果報告書
6-07 | 運用方針〔４〕５－３の内容が明示された図面 | 14
6-08 | 運用方針〔４〕５－３の内容が明示された図面 （水面に面している場合は、最高水面から1.5m以上の岸壁がある）
6-09 | 照明装置の仕様書（照明設備表） | 15
6-10 | 照明装置の位置が確認できる書類 （1.5mの高さの部分で２ルクス以上の照度が確保できる範囲を明示したもの）
6-11 | 照度の測定結果等を証する書類（測定結果の写真等）
6-12 | 警備契約書
6-13 | 警備状況説明書
6-14 | 建築士事務所が作成した 構造計算書その他の書類 | 16
6-15 | 検査機関が作成した構造 計算書その他の書類
6-16 | ラックの配置状況及びその構造 の概要を記載したもの（平面図に 図示）
6-17 | 貨物の配置場所が明示された図面（平面図に図示）
6-18 | はいつけ高さ部分について運用 方針〔4〕2-3イ(1)に準じた書類

## 水面倉庫
６．その他必要な資料（水面倉庫）
No, | 資料名称 | 各資料に該当する 施設設備基準 （施設設備基準別添付書類チェックリストの項目番号で記載） | 資料
|  |  | 有 | 無
6-01 | 当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類 | 2
6-02 | 開発許可書
6-03 | 地方自治体の発行する許可通知書 （第一種低層住居専用地域から第二種住居地域の場合）
6-04 | 照明装置の仕様書（照明設 備表） | 15
6-05 | 照明装置の位置が確認できる書類 （1.5mの高さの部分で２ルクス以上の照度が確保できる範囲を明示したもの）
6-06 | 照度の測定結果等を証する 書類（測定結果の写真等）
6-07 | 警備契約書
6-08 | 警備状況説明書

## 貯蔵槽倉庫
６．その他必要な資料（貯蔵槽倉庫）
No, | 資料名称 | 各資料に該当する 施設設備基準 （施設設備基準別添付書類チェックリストの項目番号で記載） | 資料
|  |  | 有 | 無
6-01 | 消防用設備等検査済証 | ２・１１
6-02 | 消防用設備等点検結果報告書
6-03 | 建築部局又は指定確認検査機関における確認申請不要である旨の見解確認書 | 2
6-04 | 当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類
6-05 | 開発許可書
6-06 | 地方自治体の発行する許可通知書 （第一種低層住居専用地域から第二種住居地域の場合）
6-07 | 運用方針〔4〕2-4イ(1)a,b と同等以上であることがわか るメーカー仕様書 | 5
6-08 | 運用方針〔4〕2-4イ(2)a～c と同等以上であることがわか るメーカー仕様書
6-09 | 当該近接施設の建築確認済証等（耐火建築物との記載があるもの） | 9
6-10 | 当該近接施設の立面図（開口部の有無、位置が明示されたもの）
6-11 | 当該近接施設の矩計図等(左欄の内容が明示されたもの）
6-12 | 当該近接施設の矩計図等(左欄の内容が明示されたもの）
6-13 | 消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されている図面（平面図に図示） | 11
6-14 | 警備契約書 | 12
6-15 | 警備状況説明書
6-16 | 2,500N/㎡以上の耐力を証明 する建築士事務所等による構 造計算書その他の書類 | 20
6-17 | 運用方針〔４〕２－３イ（項目番号４）の書類（上記を除く）
6-18 | 3,900N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類
6-19 | 運用方針〔４〕２－３ロ （項目番号４）の書類（上記 を除く）

## 危険(工)倉庫
６．その他必要な資料（危険品（工作物）倉庫用）
No, | 資料名称 | 各資料に該当する 施設設備基準 （施設設備基準別添付書類チェックリストの項目番号で記載） | 資料
|  |  | 有 | 無
6-01 | 消防用設備等検査済証 | ２・１１
6-02 | 消防用設備等点検結果報告書
6-03 | 建築部局又は指定確認検査機関における確認申請不要である旨の見解確認書 | 2
6-04 | 当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類
6-05 | 開発許可書
6-06 | 地方自治体の発行する許可通知書 （第一種低層住居専用地域から第二種住居地域の場合）
6-07 | 危険物貯蔵施設の設置許可証
6-08 | 第一種貯蔵所設置許可書
6-09 | 第二種貯蔵所設置届出書（写）
6-10 | 貯蔵施設設置許可書
6-11 | 第１種事業所新設計画届出書
6-12 | 消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されている図面（平面図に図示） | 11
6-13 | 警備契約書 | 12
6-14 | 警備状況説明書

## 危険(土)倉庫
６．その他必要な資料（危険品（土地）倉庫用）
No, | 資料名称 | 各資料に該当する 施設設備基準 （施設設備基準別添付書類チェックリストの項目番号で記載） | 資料
|  |  | 有 | 無
6-01 | 消防用設備等検査済証 | ２・１１
6-02 | 建築部局又は指定確認検査機関における確認申請不要である旨の見解確認書 | 2
6-03 | 当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類
6-04 | 開発許可書
6-05 | 地方自治体の発行する許可通知書 （第一種低層住居専用地域から第二種住居地域の場合）
6-06 | 危険物貯蔵施設の設置許可証
6-07 | 第一種貯蔵所設置許可書
6-08 | 第二種貯蔵所設置届出書（写）
6-09 | 貯蔵施設設置許可書
6-10 | 第１種事業所新設計画届出書
6-11 | 消防用設備等点検結果報告書 | 11
6-12 | 消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されている図面（平面図に図示）
6-13 | 警備契約書 | 12
6-14 | 警備状況説明書
6-15 | 運用方針〔４〕５－３の内容が明示された図面 | 14
6-16 | 運用方針〔４〕５－３の内容が明示された図面 （水面に面している場合は、最高水面から1.5m以上の岸壁がある）
6-17 | 照明装置の仕様書（照明設備表） | 15
6-18 | 照明装置の位置が確認できる書類 （1.5mの高さの部分で２ルクス以上の照度が確保できる範囲を明示したもの）
6-19 | 照度の測定結果等を証する書類（測定結果の写真等）
6-20 | 警備契約書
6-21 | 警備状況説明書
6-22 | 建築士事務所が作成した 構造計算書その他の書類 | 16
6-23 | 検査機関が作成した構造 計算書その他の書類
6-24 | ラックの配置状況及びその構造 の概要を記載したもの（平面図に 図示）
6-25 | 貨物の配置場所が明示された図面（平面図に図示）
6-26 | はいつけ高さ部分について運用 方針〔4〕2-3イ(1)に準じた書類

## 冷蔵倉庫
６．その他必要な資料（冷蔵倉庫）
No, | 資料名称 | 各資料に該当する 施設設備基準 （施設設備基準別添付書類チェックリストの項目番号で記載） | 資料
|  |  | 有 | 無
6-01 | 消防用設備等検査済証 | ２・１１
6-02 | 消防用設備等点検結果報告書
6-03 | 高圧ガス製造許可書 | 2
6-04 | 高圧ガス製造届（写）
6-05 | 建築部局又は指定確認検査機関における確認申請不要である旨の見解確認書
6-06 | 当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類
6-07 | 開発許可書
6-08 | 地方自治体の発行する許可通知書 （第一種低層住居専用地域から第二種住居地域の場合）
6-09 | SRC造、RC造、CB造、補強CB造、煉瓦造、石造のいずれかであることが記載されている図面等 | 4
6-10 | メーカー等の作成した、パネルの長さと許容荷重との相関関係を表にした資料等
6-11 | 2,500N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類
6-12 | ラックの配置状況及びその構造の概要を記載したもの（平面図に図示）
6-13 | 貨物の配置場所が明示された図 面（平面図に図示）
6-14 | はいつけ高さ部分について運用方針〔４〕2-3ｲ(1)に準じた書類
6-15 | 3,900N/㎡以上の耐力を証明す る建築士事務所等による構造計算 書その他の書類
6-16 | 運用方針〔4〕2-4イ(1)a,b と同等以上であることがわか るメーカー仕様書 | 5
6-17 | 運用方針〔4〕2-4イ(2)a～c と同等以上であることがわか るメーカー仕様書
6-18 | 当該近接施設の建築確認済証等（耐火建築物との記載があるもの） | 9
6-19 | 当該近接施設の立面図（開口部の有無、位置が明示されたもの）
6-20 | 当該近接施設の矩計図等(左欄の内容が明示されたもの）
6-21 | 当該近接施設の矩計図等(左欄の内容が明示されたもの）
6-22 | 消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されている図面（平面図に図示） | 11
6-23 | 警備契約書 | 12
6-24 | 警備状況説明書
6-25 | 通報機の詳細が明示された図面（平面図に図示） | 21
6-26 | 熱損失計算書 | 22
6-27 | 冷凍能力が熱損失以上であることがわかるメーカー仕様書
6-28 | 所要冷却面積計算書
6-29 | 冷却管の冷却面積が、所要冷却面積以上であることがわかるメーカー仕様書
6-30 | 冷却試験結果表
6-31 | 過去の温度記録簿
6-32 | 民間の検査機関による検査等により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力を証明する民間検査機関等による計算書その他の書類
6-33 | 温度計の詳細が明示されている図面（平面図に図示） | 23
6-34 | 電光掲示板等の詳細が表示されている図面（平面図に図示）
6-35 | 温度管理システム仕様書